|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Миючий засіб neodisher LaboClean FLA (5 л) , ополіскувач neodisher Z (5л)** Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 39830000-9: Продукція для чищення**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **36 390,00 UAH з ПДВ**  Дата оприлюднення: **16 березня 2023 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-16-011524-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Товар має бути належним чином зареєстрований в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

*На підтвердження, учасник надає у складі пропозиції, документ, що підтверджує якість: декларацію (сертифікат) про відповідність виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України, у чинному виданні (редакції), з урахуванням усіх змін, доповнень, оновлень, перевипуску тощо, які були внесені до такого документа* ***або*** *висновок санітарно-епідеміологічної експертизи* **або** *інший документ передбачений законодавством на даний вид товару.*

2. Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнившивільні поля **Таблиці 1**.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником товару, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу (експлуатаційної документації): *настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою в яких міститься ця інформація разом з додаванням таких документів*.

3. Запропонований товар повинен буди придатним для використання у мийно-дезінфекційних машинах. Інформація про це повинна бути зазначена в інструкції з використання/настанови з експлуатації (надати копію відповідного документу у складі документів пропозиції).

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника | | | Найменування запропонованого учасником товару \*\* | | | Відповідність («так» або «ні»), з посиланням на *відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) відповідного документу(зазначити номер сторінки/сторінок та назву документу, що містять відповідну інформацію)* |
| Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару/Виробник (Країна походження) товару | Одиниця виміру | Кількість |
| **1** | ***Лужний миючий засіб* - Neodisher LaboClean FLA або еквівалент для використання у спеціалізованих мийних машинах, 5 л.** | **каністра** | **6** |  |  |  |  |
| Форма випуску-рідкий концентрат. |  |
| Лужний миючий засіб з утримання ПАР не має вмісту фосфатів, окислювачів |  |
| Миючий засіб має містити гідроксид калію, 5-15% полікарбоксилати |  |
| Рівень рН (2 - 6 мл/л в деіонізованій воді): в межах 12,2-12,9 |  |
| Дозування: 2-6 мл/л через дозуючий пристрій |  |
| В’язкість (концентрат 20°С): менше 50 mPas |  |
| Призначення: Автоматична мийка лабораторного скла в лабораторії. |  |
| **2** | ***Кислотний миючий та нейтралізуючий засіб (ополіскувач)* - Neodisher Z або еквівалент для використання у спеціалізованих мийних машинах, 5 л.** | **каністра** | **6** |  |  |  |  |
| Форма випуску-рідкий концентрат. |  |
| Кислотний миючий засіб з утримання ПАР не має вмісту фосфатів |  |
| Рівень рН (1 - 5 мл/л в деіонізованій воді): в межах 3-2,6 |  |
| Дозування: 1-2 мл/л через дозуючий пристрій в якості нейтралізуючого засобу |  |
| В’язкість (концентрат 20°С): менше 10 mPas |  |
| Призначення: використання як нейтралізуючого засобу після застосування лужного миючого засобу в процесі автоматичної мийки лабораторного скла. |  |

\*\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.