|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Перекис водню 35%**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **155 400,00 грн з ПДВ**  Дата оприлюднення: **15 серпня 2023 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-15-007571-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування\* | Од. вим. | Кількість |
| 1. | Перекис водню 35 % по 150 мл у флаконах, 24 флакона в упаковці | уп | 1 |

*\*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент», відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації до товару.*

*\*\*У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.*

1. **Технічні характеристики:**

1) Вміст перекису водню не менше 35%.

2) Сумісність флакону з приладом BIOQUELL QUBE M2, форма флакона має бути адаптована під форму приймального порту Станції асептичної обробки.

3) Наявність RFID-мітки на флаконі, яка містить ідентифікатор кожного флакона, інформацію про номер серії та термін придатності реактиву, та за допомогою якої система автоматично визначає об’єм реактиву, який використано з конкретного флакона.

1. **Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічнім, якіснім та кількіснім характеристикам предмета закупівлі:**
2. Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики товару, який пропонується до постачання, назву виробника товару, інформація про сумісність з приладом BIOQUELL QUBE M2.
3. Лист виробника про те, що постачальник товару є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell з перекладом на українську мову.

3) Завірена підписом Учасника копія сертифіката якості (паспорта, свідоцтва чи інший документ) на товар (приклад документа), в якому міститься інформація про технічні характеристики товару, що пропонується до постачання з перекладом на українську мову.

4) Гарантійний лист, складений в довільній формі за підписом Учасника, що термін придатності товару на момент поставки буде становити не менше 50% загального терміну придатності.

5) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставити Замовнику товар належної якості, у необхідній кількості та в установлені строки. У разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити його.

6) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).