Назва закупівлі: Жалюзі та ролети Класифікатор та його відповідний код 39510000-0 — Вироби домашнього текстилю Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 73 400,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 01 січня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-01-001355-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Жалюзі та ролети Код ДК 021:2015 – 39510000-0 Вироби домашнього текстилю

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

| № з/п | Розташування | Найменува ння товару | Технічні, якісні характеристики Товару | Одиниця виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 970*1130 мм. (2 шт.) Розмір 1080*460 мм. (2 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 4 |
| 2 | 108 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 970*1130 мм. (2 шт.) Розмір 1080*460 (1 шт.) Розмір 1080*470 (1 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 4 |
| 3 | 109 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 970*1130 мм. (2 шт.) Розмір 1080*460 (2 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 4 |
| 4 | 110 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 970*1130 мм. (1 шт.) Розмір 1080*470 (1 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 2 |
| 5 | 111 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 965*1130 мм. (1 шт.) Розмір 1080*465 (1 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 2 |
| 6 | 112 | Ролети тканеві L1525 | Колір: білий Розмір 970*1130 мм. (1 шт.) Розмір 1080*500 (1 шт.) Тканеві ролети призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ролета. Комплектність: 1) тканина; 2) короб алюмінієвий; 3) механізм керування; 4) вал алюмінієвий; 5) нижня планка алюмінієва; 6) П-образні направляючи. В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. | шт. | 2 |
| 7 | 112 | Жалюзі вертикальні SH18 | Колір: білий Розмір 2300*1890 (1 шт.) Розмір 1350*1890 (1 шт.) Вертикальні жалюзі призначені для захисту від проникнення прямих сонячних променів, регулювання напрямку світлового потоку. Ступінь проникнення світла залежить від щільності та кольору матеріалу, з якого виготовлена ламель Комплектність: 1) карниз у зібраному вигляді; 2) ламелі вертикальні (допускаються невеликі розходження у відтінках тканини); 3) з`єднувальний ланцюжок; 4) елементи керування: шнур керування та ланцюжок керування; 5) обтяжувачі тканини (грузи); В комплект входять кріпильні деталі та метизні вироби. Кріплення до стелі типу «Армстронг» | шт. | 2 |

Примітка: у разі наявності в Таблиці 1 посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».

Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):

- Засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника копію чинного на дату подання пропозиції висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканину, з якої буде виготовлений Товар.

- У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати лист, що підтверджує гарантійний строк на Товар, що вимагається Замовником - 18 місяців. Лист повинен бути дійсний в період подачі пропозицій, мати вихідний номер та дату із зазначенням номеру закупівлі.

- Учаснику необхідно, особисто відвідати та оглянути місце постачання та монтажу Товару, здійснити всі необхідні заміри жалюзі, оцінити можливості поставки товару та надання послуг з демонтажу наявних жалюзі, монтажу Товару, їх види та обсяги. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта.

Приймання-передача Товару здійснюється партіями, при виникненні потреби, протягом строку дії Договору, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання заявки від Замовника.

Місце поставки: м. Київ, вул. Сім’ї Бродських 10, Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Оплата за поставлений та встановлений товар здійснюється Покупцем  протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати підписання Сторонами видаткових накладних.

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.