Назва закупівлі: Медичні матеріали Класифікатор та його відповідний код 33140000-3 — Медичні матеріали Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 26 191,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 08 квітня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-08-007550-a

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

ДК 021:2015 – 33140000-3 Медичні матеріали

Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі та його відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, заповнивши відповідні поля Таблиці 1

| № з/п | Найменування товару | Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару | Одиниця виміру | Кіль-кість | Найменування запропонованого Учасником товару, інформація про виробника, країну походження запропонованого товару | Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Серветка марлева 16х14 см №5 | Форма випуску: серветки Особливість: 4 складення Розмір: 16х14 см Стерильність: Стерильно | уп. | 80 |  |  |
| 2. | Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом) | Призначення: Для зупинки кровотечі Форма випуску: Бинт Тип засобу: хімічний гемостатик у формі гофрованого бинту | шт. | 12 |  |  |
| 3. | Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний | Форма випуску: Пакет Стерильність: Стерильно | шт. | 8 |  |  |
| 4. | Бинт еластичний завширшки 10см, завдовжки 300 см | Форма випуску: Бинт Тип: Еластичний Розмір: 3мх10см | шт. | 4 |  |  |
| 5. | Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок, розмір 130 х 90 х 90 см | Призначення: універсальний засіб для фіксації, іммобілізації та перев'язці кінцівок або голови. Розмір косинки: 90х90х130см | шт. | 8 |  |  |
| 6. | Оклюзійна торакальна наліпка | Призначення: При відкритому пневмотораксі Стерильність: Стерильно Форма випуску: пов'язка | шт. | 4 |  |  |
| 7. | Протиопікова гідрогелева пов’язка 20х20см | Призначення: При опіках Тип пластиру: Гідрогелевий Стерильність: Стерильно Розміри: 20х20 см | шт. | 8 |  |  |
| 8. | Шприц ін’єкційний одноразового використання 5 мл з голкою | Форма випуску: Шприц Тип: ін'єкційний Об'єм: 5мл | шт. | 30 |  |  |
| 9. | Катетер внутрішньовенний (розмір 16G) | Форма випуску: Катетер Тип: внутрішньовенний Розмір голки: 16G | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Серветка спиртова 30х60мм, 100шт. | Форма випуску: серветки Особливість: зі спиртом Розмір: 30х60мм | уп. | 4 |  |  |
| 11 | Серветки стерильні марлеві 10см х 10см 8-шарові | Форма випуску: серветки Особливість: 8 складань Розмір: 10х10 см Стерильність: Стерильно | шт. | 40 |  |  |
| 12 | Засіб для зупинки кровотечі механічний (джгут-турнікет кровоспинний) | Призначення: Для зупинки кровотечі Форма випуску: джут Особливість: з поворотним стрижнем (закруткою) | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Шина іммобілізаційна гнучка завширшки 10-11см, завдовжки від 90см | Виріб водонепроникний та стійкий до агресивних впливів зовнішнього середовища Довжина: не менше 90см Ширина: 10-11см | шт. | 15 |  |  |
| 14 | Шина іммобілізаційна гнучка завширшки 10-11см, завдовжки до 60см | Виріб водонепроникний та стійкий до агресивних впливів зовнішнього середовища Довжина: до 60см Ширина: 10-11см | шт. | 14 |  |  |
| 15 | Термометр медичний безртутний | Форма випуску: термометр Тип: Безртутний | шт. | 4 |  |  |

Примітка:

Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій,  типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».

Умови поставки: послуги з транспортування, розвантаження здійснюються за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару.

Гарантійні зобов’язання: термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності.

Особливі вимоги:

- товар повинен бути новий, термін придатності якого на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності, про, що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

- при поставці товару Постачальник повинен надати усю необхідну супровідну документацію: сертифікати відповідності, якості або інші документи передбачені нормами чинного законодавства, що підтверджують якість товару.