Назва закупівлі: Кондиціонер AlpinAir Everest Ultra (поставка, монтаж та пусконалагоджувальні роботи) Класифікатор та його відповідний код 39710000-2 — Електричні побутові прилади Тип закупівлі: Запит ціни пропозицій Очікувана вартість: 120 890,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 29 квітня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-29-007334-a

Кондиціонери побутові	ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади	1 штука	Україна, м. Київ, м. Київ	до 31 грудня 2026

Технічні характеристики предмета закупівлі

Остання редакція

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Підтверджується, що

Споживана потужність охолодження (кіловат)

від: 2.3

до: 2.3

Гарантія (місяць)

від: 60

до: 60

Wi-FI керування

Очікувана відповідь: Так

Клас енергоефективності

Допустимі значення:

Одиничний вибір

A++

Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку (градус Цельсія)

від: -20

до: -20

Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку (градус Цельсія)

від: 53

до: 53

Рівень шуму внутрішнього блоку (децибел)

від: 21

до: 21

Макс. площа приміщення (метр квадратний)

від: 70

до: 70

Продуктивність обігріву (кіловат)

від: 7.1

до: 7.1

Продуктивність охолодження (кіловат)

від: 7.1

до: 7.1

Маркування кондиціонера, BTU (одиниця)

від: 24000

до: 24000

Тип холодоагенту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

R32

Тип компресора

Допустимі значення:

Одиничний вибір

інверторний

Тип установки

Допустимі значення:

Мультивибір

настінний

Режими роботи

Допустимі значення:

Мультивибір

вентиляція

осушення

охолодження

обігрів

фільтрація

Тип пристрою

Допустимі значення:

Одиничний вибір

спліт-система

Бренд

Допустимі значення:

Одиничний вибір

ALPINAIR

Кондиціонери побутові	ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади	1 штука	Україна, м. Київ, м. Київ	до 31 грудня 2026

Технічні характеристики предмета закупівлі

Остання редакція

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Підтверджується, що

Споживана потужність охолодження (кіловат)

від: 1.2

до: 1.2

Гарантія (місяць)

від: 60

до: 60

Wi-FI керування

Очікувана відповідь: Так

Клас енергоефективності

Допустимі значення:

Одиничний вибір

A++

Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку (градус Цельсія)

від: -20

до: -20

Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку (градус Цельсія)

від: 53

до: 53

Рівень шуму внутрішнього блоку (децибел)

від: 21

до: 21

Макс. площа приміщення (метр квадратний)

від: 35

до: 35

Продуктивність обігріву (кіловат)

від: 3.5

до: 3.5

Продуктивність охолодження (кіловат)

від: 3.4

до: 3.4

Маркування кондиціонера, BTU (одиниця)

від: 12000

до: 12000

Тип холодоагенту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

R32

Тип компресора

Допустимі значення:

Одиничний вибір

інверторний

Тип установки

Допустимі значення:

Мультивибір

настінний

Режими роботи

Допустимі значення:

Мультивибір

вентиляція

осушення

охолодження

обігрів

фільтрація

Тип пристрою

Допустимі значення:

Одиничний вибір

спліт-система

Бренд

Допустимі значення:

Одиничний вибір

ALPINAIR