Назва закупівлі: Послуги з діагностики рідинних хроматографів Agilent, США Класифікатор та його відповідний код 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 75 032,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 24 березня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-03-24-013018-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з діагностики рідинних хроматографів Agilent, (США)

- Надати у складі тендерної пропозиції документ від виробника обладнання — Agilent Technologies — або його офіційного представника/дистриб’ютора, що підтверджує право учасника здійснювати діагностику, сервісне обслуговування або ремонт обладнання зазначеного виробника.

- Надати гарантійний лист, що всі послуги з ремонту будуть надані відповідно до вимог виробника Agilent Technologies (США), а також діючих стандартів і норм законодавчих актів України, в тому числі в галузі охорони праці та техніки безпеки.

- Вимоги до виконавця

Учасник процедури закупівлі повинен:

- мати досвід обслуговування або діагностики лабораторного хроматографічного обладнання;

- мати у штаті або залучати фахівців, які мають досвід роботи з обладнанням виробництва Agilent Technologies;

- мати необхідні технічні засоби та інструменти для проведення діагностики обладнання;

4. Технічні вимоги до надання послуг

Виконавець під час надання послуг повинен забезпечити:

- проведення комплексної діагностики рідинних хроматографів;

- перевірку технічного стану основних вузлів та модулів обладнання, зокрема:

  - насосних модулів;

  - інжектора;

  - детектора;

  - системи подачі елюентів;

  - електронних та механічних компонентів;

- перевірку працездатності та коректності функціонування обладнання;

- виявлення можливих технічних несправностей або відхилень у роботі обладнання;

- підготовку висновків щодо технічного стану обладнання.

5. Якісні вимоги

Послуги повинні надаватися:

- відповідно до технічної документації виробника обладнання;

- із застосуванням відповідних методик діагностики та технічних засобів;

- з дотриманням вимог безпечної експлуатації лабораторного обладнання.

6. Специфікація (Додаток 1 до Договору)

| № з/п | Найменування Послуги | Кількість, Од. вимірювання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent1200, діодно-матричний, рефрактометричний детектор, Agilent, США, Інв №.4151 | 1 послуга |
| 2 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1200, діодно-матричний, флуориметричний детектор, Agilent, США, Інв.№1937 | 1 послуга |
| 3 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1200, УФ-детектор, Agilent, США, Інв.№3358 | 1 послуга |
| 4 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1260, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№4815 | 1 послуга |
| 5 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1290, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№5154 | 1 послуга |
| 6 | Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1260, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№3984 | 1 послуга |