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[bookmark: _Hlk120054312]ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Послуги з діагностики рідинних хроматографів Agilent, (США)
1. Надати у складі тендерної пропозиції документ від виробника обладнання — Agilent Technologies — або його офіційного представника/дистриб’ютора, що підтверджує право учасника здійснювати діагностику, сервісне обслуговування або ремонт обладнання зазначеного виробника.
2. Надати гарантійний лист, що всі послуги з ремонту будуть надані відповідно до вимог виробника Agilent Technologies (США), а також діючих стандартів і норм законодавчих актів України, в тому числі в галузі охорони праці та техніки безпеки.
3. Вимоги до виконавця
Учасник процедури закупівлі повинен:
· мати досвід обслуговування або діагностики лабораторного хроматографічного обладнання;
· мати у штаті або залучати фахівців, які мають досвід роботи з обладнанням виробництва Agilent Technologies;
· мати необхідні технічні засоби та інструменти для проведення діагностики обладнання;
4. Технічні вимоги до надання послуг
Виконавець під час надання послуг повинен забезпечити:
· проведення комплексної діагностики рідинних хроматографів;
· перевірку технічного стану основних вузлів та модулів обладнання, зокрема:
· насосних модулів;
· інжектора;
· детектора;
· системи подачі елюентів;
· електронних та механічних компонентів;
· перевірку працездатності та коректності функціонування обладнання;
· виявлення можливих технічних несправностей або відхилень у роботі обладнання;
· підготовку висновків щодо технічного стану обладнання.
5. Якісні вимоги
Послуги повинні надаватися:
· відповідно до технічної документації виробника обладнання;
· із застосуванням відповідних методик діагностики та технічних засобів;
· з дотриманням вимог безпечної експлуатації лабораторного обладнання.

[bookmark: _GoBack]6. Специфікація (Додаток 1 до Договору)
	№ з/п
	Найменування Послуги
	Кількість, Од. вимірювання

	1
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent1200, діодно-матричний, рефрактометричний детектор, Agilent, США, Інв №.4151
	1 послуга

	2
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1200, діодно-матричний, флуориметричний детектор, Agilent, США, Інв.№1937
	1 послуга

	3
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1200, УФ-детектор, Agilent, США, Інв.№3358
	1 послуга

	4
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1260, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№4815
	1 послуга

	5
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1290, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№5154
	1 послуга

	6
	Діагностика хроматографа ВЕРХ Agilent 1260, діодноматричний детектор, Agilent, США, Інв.№3984
	1 послуга






