Назва закупівлі: Послуги з ремонту холодильника РR360 (DAI600), Arctico AS, Данія з температурним режимом від +2°С по +14°С Класифікатор та його відповідний код: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 68 872,94 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 28 листопада 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-28-006216-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з ремонту холодильника РR360 (DAI600), Arctico A/S, Данія з температурним режимом від +2°С по +14°С

Код ДК 021:2015 – 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Ремонтні роботи Учасник виконує безпосередньо у Замовника, передбачає приїзд інженера на територію Замовника (надати гарантійний лист).

- Ремонтні роботи обладнанню повинні здійснюватися спеціалістом сертифікованим виробником, що повинно підтверджуватися наданням копії відповідного документу виробника.

- Транспортні витрати та вартість комплектуючих повинні бути включені до ціни послуги. Запасні частини, які будуть використанні  при  проведенні  ремонтних робіт, повинні бути новими, оригінальними (надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).

- Учасник повинен надати лист виpoбника або офіційного представника виpoбника на території України, яким підтверджується наявність та можливість постачання Учаснику необхідних запчастин та матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів.

- Учасник повинен при здійсненні ремонтних робіт дотримуватись вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки (надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).

- Учасник при виконанні послуг відповідає:

- за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

- за дотримання правил охорони праці;

- Учасник повинен забезпечити якість виконаних послуг. В разі надання послуг невідповідної якості Учасник зобов'язується усунути недоліки за власний рахунок (надати гарантійний лист). Гарантійний термін на виконані ремонтні роботи повинен бути не менший 3 (трьох) місяців.

- Учасник повинен забезпечити заміну лише оригінальними запчастинами (надати гарантійний лист).

- Специфікація:

| № з/п | Найменування* | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги ремонту Холодильника РR360 (DAI600), Arctico A/S, Данія - Заміна Вентилятора випарника холодильника (кат. 5010016-01, Arctico A/S) - Заміна Дисплею G214, VER.05 (кат. 5043007-0, Arctico A/S) - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи холодильника після заміни запасних частин - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки | послуга | 1 |

- Додатково:

  - Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі та відповідність технічним вимогам, визначеним у додатку 4 до тендерної документації.

  - Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

*Примітка: усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками  оптимально відповідає потребам замовника.