Назва закупівлі: Витратні матеріали для лабораторних випробувань Класифікатор та його відповідний код 33140000-3 — Медичні матеріали Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 429 563,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 09 квітня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-09-008687-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

- Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

- Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують якість товару - сертифікати якості/відповідності на поточну чи попередню партію товару чи/або брошури, чи/або технічні описи, паспорти, чи/або інструкції з експлуатації

До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

- Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) запропонованого учасникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Система Steritest EZ для ампул 10/pk, (TZHALA210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: • Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Система Steritest для антибіотиків EZ (TZHVAB210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - полівініліденфторид (PVDF) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: - Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Система Steritest EZ для маленьких флаконів, (TZHASV210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: • Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Накінечники 0,1-20 мкл,ep T.I.P.S. Reloads, BioBase, Biopure (0030075420), Eppendorf (паков./480 шт.) Накінечники для піпет-дозаторів Eppendorf Матеріал - поліпропілен (ПП) Об'єм – 0,1-20 мкл, Колір - сірий середньої насиченості Відповідатють класу 8 стандарту ISO 14644-1 Пакування: 480 шт. (5 х 96 шт.) | паков | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Накінечники для піпет-дозатора 250 мкл (PPT25) ,Cape Cod (паков./96 шт.) Вміст ендотоксину меньше 0,004 EU/mL Вміст глюканів меньше 5 pg/mL | паков | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Накінечники для дозатора апірогенні 100 мкл (PPT10), Cape Cod (паков./96 шт.) Вміст ендотоксину меньше 0,004 EU/mL Вміст глюканів меньше 5 pg/mL | паков | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Мікропланшети PyroPlate на 96 лунок (CA961-10), CapeCode, (паков./.10 шт.) Кількість лунок – 96 Ендотоксини - < 0,005 EU/mL Бета-D-глюкани - 5 pg/mL | паков | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Планшет культуральний на 96 лунок стерильний (30096), SPL Life Sciences Матеріал: PS Зовнішні розміри: Ш×Д×В(мм): 85.40 x 127.60 x 14.40 Тип дна: плоскі Розміри лунки d × h (мм): 6,92 × 10,80 Площа росту (см²): 0,33 Робочий об’єм (мл): 0,20 Обробка поверхні: так Стерильний: так | шт | 300 |  |  |  |  |
| 9. | Планшет культуральний на 48 лунки стерильний, PS (30048), SPL Life Sciences Матеріал: PS Зовнішні розміри: Ш×Д×В (мм): 85.40 x 127.60 x 20.20 Розміри лунки d × h (мм): 9.75 x 17.50 Зона росту (см²): 0.75 Робочий об’єм (мл): 0.50 Обробка поверхні: так Стерильний: так | шт | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Планшет культуральний на 24 лунки стерильний, PS (30024), SPL Life Sciences Матеріал: PS Зовнішні розміри: Ш×Д×В (мм): 85.40 x 127.60 x 20.20 Розміри лунки d × h (мм): 15.50 x 17.50 Зона росту (см²): 1.90 Робочий об’єм (мл): 1.00 Обробка поверхні: так Стерильний: так | шт | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Пробка гумова, сіра, Ø 26/32мм, висота – 30 мм Пробка конічна гумова Колір: сірий Технічна інформація: Верхній діаметр = 32 мм, нижній діаметр = 26 мм. Висота = 30 мм Матеріал: натуральний каучук | шт | 20 |  |  |  |  |
| 12. | Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long, довжина 300 мм, розмір S (6.270 366), LLG (паков./100 шт.) Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2) Форма: Амбідекстра — прямі пальці Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR) Колір: звичайний синій Внутрішня поверхня: без пудри Зовнішня поверхня: без обробки Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані Розмір: S (6-7) Упаковка: 100 штук | паков | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long, довжина 300 мм, розмір M (6.270 367), LLG (паков./100 шт.) Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2) Форма: Амбідекстра — прямі пальці Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR) Колір: звичайний синій Внутрішня поверхня: без пудри Зовнішня поверхня: без обробки Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані Розмір: M (7-8) Упаковка: 100 штук | паков | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long, довжина 300 мм, розмір L (6.270 368), LLG (паков./100 шт.) Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2) Форма: Амбідекстра — прямі пальці Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR) Колір: звичайний синій Внутрішня поверхня: без пудри Зовнішня поверхня: без обробки Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані Розмір: L (8-9) Упаковка: 100 штук | паков | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір S (паков./100 шт.) Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава неопудрені рукавички, стерильні Довжина рукавички-від 25см; товщина стінки (мм): пальці 0,16±0,02мм долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм Манжета: 0,08±0,02мм; Розмір: малий (S) Упаковка: 100 штук | паков | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір M (паков./100 шт.) Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава неопудрені рукавички, стерильні Довжина рукавички-від 25см; товщина стінки (мм): пальці 0,16±0,02мм долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм Манжета: 0,08±0,02мм; Розмір: середній (М) Упаковка: 100 штук | паков | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір L (паков./100 шт.) Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава неопудрені рукавички, стерильні Довжина рукавички-від 25см; товщина стінки (мм): пальці 0,16±0,02мм долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм Манжета: 0,08±0,02мм; Розмір: великий (L) Упаковка: 100 штук | паков | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий, стерильний 1 мл U-100 Luer Slip зі знімною голкою, 27 G (0.4*13 мм) | шт | 600 |  |  |  |  |
| 19. | Вата медична гігроскопічна гігієнічна, не стерильна (паков./100 г) | кг | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Пробірки конічні 15 мл з ПП, для світлочутливих матеріалів, з гвинтовою кришкою, стерильні R (70462/SG Aptaca S.p.A (паков./150 шт.) Пробірки для світлочутливих матеріалів та реакцій Стерильні, безпірогенні, виготовлені з медичного поліпропілену (ПП) білого кольору, конічні, з трафаретним друком зеленого кольору, з герметичною гвинтовою кришкою. Забезпечують повне екранування зразка для збереження світлочутливих матеріалів (ліки, H(2) O(2), хінін, хімікати, реактиви та ін.). Відмінна стійкість до низьких і високих температур, хороша стійкість до хімічних агентів. Автоклавується при 121°C і заморожується до -80°C. R.C.F. макс. 5,00 x g. Мікробіологічний статус: стерильні/бета-промені Матеріал – пробірка: поліпропілен Матеріал – кришка: поліпропілен Діапазон температур – пробірка: MIN -80°C MAX +121°C Діапазон температур – кришка: MIN -80°C MAX +121°C Термін придатності: 5 років | паков | 5 |  |  |  |  |

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім  технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації  до товару.

** У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.