	Назва закупівлі: Витратні матеріали для лабораторних випробувань
Класифікатор та його відповідний код 33140000-3 — Медичні матеріали
Тип закупівлі: Відкриті торги
Очікувана вартість: 429 563,00 грн з ПДВ
Дата оприлюднення: 09 квітня 2026 року
Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-09-008687-a
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. [bookmark: _Hlk114495189]Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам.
1. Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).
1. Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують якість товару - сертифікати якості/відповідності на поточну чи попередню партію товару чи/або брошури, чи/або технічні описи, паспорти, чи/або інструкції з експлуатації
До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.
1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника. 
Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.
1. Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:
- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;
- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;
- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару  відповідно до вимог замовника
	Найменування запропонованого учасником товару **
	Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) запропонованого учасникам

	
	Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі)
	Од. вим.
	Кількість одиниць
	Назва запропонованого товару
	Одиниця  виміру
	Кількість
	

	1
	Система Steritest EZ для ампул 10/pk, (TZHALA210), Millipore (паков./10 шт.)
Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE)
Пористість мембрани – 0,45 мкм 
Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів:
• Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) 
• Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) 
• Candida albicans (ATCC® 10231) 
• Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) 
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) 
• Bacillus subtilis (ATCC® 6633)
Паковання – 10 шт.
	[bookmark: _GoBack]паков
	5
	
	
	
	

	2
	Система Steritest для антибіотиків EZ (TZHVAB210), Millipore (паков./10 шт.)
Матеріал мембрани - полівініліденфторид (PVDF)
Пористість мембрани – 0,45 мкм 
Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів:
· Staphylococcus aureus (ATCC® 6538)
• Clostridium sporogenes (ATCC® 19404)
• Candida albicans (ATCC® 10231)
• Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404)
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027)
• Bacillus subtilis (ATCC® 6633)
Паковання – 10 шт.
	паков
	5
	
	
	
	

	3
	Система Steritest EZ для маленьких флаконів, (TZHASV210), Millipore (паков./10 шт.) 
Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE)
Пористість мембрани – 0,45 мкм 
Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів:
• Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) 
• Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) 
• Candida albicans (ATCC® 10231) 
• Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) 
• Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) 
• Bacillus subtilis (ATCC® 6633)
Паковання – 10 шт.
	паков
	5
	
	
	
	

	4
	Накінечники  0,1-20 мкл,ep T.I.P.S. Reloads, BioBase, Biopure (0030075420), Eppendorf (паков./480 шт.)
Накінечники для піпет-дозаторів Eppendorf
Матеріал - поліпропілен (ПП)
Об'єм – 0,1-20 мкл, 
Колір - сірий середньої насиченості
Відповідатють класу 8 стандарту ISO 14644-1
Пакування: 480 шт. (5 х 96 шт.)
	паков
	1
	
	
	
	

	5
	Накінечники для піпет-дозатора 250 мкл (PPT25) ,Cape Cod (паков./96 шт.)
Вміст ендотоксину меньше 0,004 EU/mL
Вміст глюканів меньше 5 pg/mL

	паков
	30
	
	
	
	

	6
	Накінечники для дозатора апірогенні 100 мкл (PPT10), Cape Cod (паков./96 шт.)
Вміст ендотоксину меньше 0,004 EU/mL
Вміст глюканів меньше 5 pg/mL

	паков
	10
	
	
	
	

	7
	Мікропланшети PyroPlate на 96 лунок (CA961-10), CapeCode, (паков./.10 шт.)
Кількість лунок – 96
Ендотоксини - < 0,005 EU/mL
Бета-D-глюкани - 5 pg/mL
	паков
	2
	
	
	
	

	8
	Планшет культуральний на 96 лунок стерильний (30096), SPL Life Sciences
Матеріал: PS
Зовнішні розміри: Ш×Д×В(мм): 85.40 x 127.60 x 14.40
Тип дна: плоскі
Розміри лунки d × h (мм): 6,92 × 10,80
Площа росту (см²): 0,33
Робочий об’єм (мл): 0,20
Обробка поверхні: так
Стерильний: так
	шт
	300
	
	
	
	

	9.
	Планшет культуральний на 48 лунки стерильний, PS (30048), SPL Life Sciences
Матеріал: PS
Зовнішні розміри: Ш×Д×В (мм): 85.40 x 127.60 x 20.20
Розміри лунки d × h (мм): 9.75 x 17.50
Зона росту (см²): 0.75
Робочий об’єм (мл): 0.50
Обробка поверхні: так
  Стерильний: так
	шт
	100
	
	
	
	

	10.
	Планшет культуральний на 24 лунки стерильний, PS (30024), SPL Life Sciences
Матеріал: PS
Зовнішні розміри: Ш×Д×В (мм): 85.40 x 127.60 x 20.20
Розміри лунки d × h (мм): 15.50 x 17.50
Зона росту (см²): 1.90
Робочий об’єм (мл): 1.00
Обробка поверхні: так
   Стерильний: так
	шт
	100
	
	
	
	

	11.
	Пробка гумова, сіра, Ø 26/32мм, 
висота – 30  мм
Пробка конічна гумова
Колір: сірий
Технічна інформація:
Верхній діаметр = 32 мм, нижній діаметр = 26 мм. Висота = 30 мм 
Матеріал: натуральний каучук
	шт
	20
	
	
	
	

	12.
	Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long,  довжина 300 мм, розмір S (6.270 366), LLG (паков./100 шт.)
Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні
Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2)
Форма: Амбідекстра — прямі пальці
Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR)
Колір: звичайний синій
Внутрішня поверхня: без пудри
Зовнішня поверхня: без обробки
Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані
Розмір: S (6-7)
Упаковка: 100 штук
	паков
	4
	
	
	
	

	13.
	Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long,  довжина 300 мм, розмір M (6.270 367), LLG (паков./100 шт.)
Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні
Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2)
Форма: Амбідекстра — прямі пальці
Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR)
Колір: звичайний синій
Внутрішня поверхня: без пудри
Зовнішня поверхня: без обробки
Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані
Розмір: M (7-8)
Упаковка: 100 штук
	паков
	6
	
	
	
	

	14.
	Рукавички нітрилові неопудрені Standard Long,  довжина 300 мм, розмір L (6.270 368), LLG (паков./100 шт.)
Одноразові оглядові та захисні рукавички, нестерильні
Довжина рукавички — середня 300 мм (відповідно до стандарту EN 455-2)
Форма: Амбідекстра — прямі пальці
Матеріал: Нітрил-бутадієн-каучук (NBR)
Колір: звичайний синій
Внутрішня поверхня: без пудри
Зовнішня поверхня: без обробки
Манжета / поверхня: рулонна манжета / пальці текстуровані
Розмір: L (8-9)
Упаковка: 100 штук
	паков
	5
	
	
	
	

	15.
	Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір S (паков./100 шт.)
Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава
неопудрені рукавички,
стерильні 
Довжина рукавички-від 25см; 
товщина стінки (мм): 
пальці 0,16±0,02мм 
долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм
Манжета: 0,08±0,02мм;
Розмір: малий (S)
Упаковка: 100 штук
	паков
	4
	
	
	
	 

	16.
	Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір M (паков./100 шт.)
Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава
неопудрені рукавички,
стерильні
Довжина рукавички-від 25см; 
товщина стінки (мм): 
пальці 0,16±0,02мм 
долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм
Манжета: 0,08±0,02мм;
  Розмір: середній (М)
Упаковка: 100 штук

	паков
	4
	
	
	
	

	17.
	Рукавички нітрилові DERMAGRIP з подовженою манжетою, оглядові, стерильні, розмір L (паков./100 шт.)
Dermagrip nitrile (дермагріп нітрилові) подовжений ворот рукава
неопудрені рукавички,
стерильні
Довжина рукавички-від 25см; 
товщина стінки (мм): 
пальці 0,16±0,02мм 
долоня (середина долоні) 0,09 ±0,02мм
Манжета: 0,08±0,02мм;
  Розмір: великий (L)
Упаковка: 100 штук
	паков
	2
	
	
	
	

	18.
	Шприц ін'єкційний 3-х компонентний інсуліновий, стерильний 1 мл U-100 Luer Slip зі знімною голкою, 27 G (0.4*13 мм)
	шт
	600
	
	
	
	

	19.
	Вата медична гігроскопічна гігієнічна, не стерильна (паков./100 г)
	кг
	2
	
	
	
	

	20.
	Пробірки конічні 15 мл з ПП, для світлочутливих матеріалів, з гвинтовою кришкою, стерильні R (70462/SG Aptaca S.p.A (паков./150 шт.) 
Пробірки для світлочутливих матеріалів та реакцій
Стерильні, безпірогенні, виготовлені з медичного поліпропілену (ПП) білого кольору, конічні, з трафаретним друком зеленого кольору, з герметичною гвинтовою кришкою. Забезпечують повне екранування зразка для збереження світлочутливих матеріалів (ліки, H(2) O(2), хінін, хімікати, реактиви та ін.). Відмінна стійкість до низьких і високих температур, хороша стійкість до хімічних агентів. Автоклавується при 121°C і заморожується до -80°C. R.C.F. макс. 5,00 x g.
Мікробіологічний статус: стерильні/бета-промені
Матеріал – пробірка: поліпропілен
Матеріал – кришка: поліпропілен
Діапазон температур – пробірка: MIN -80°C MAX +121°C
Діапазон температур – кришка: MIN -80°C MAX +121°C
Термін придатності: 5 років
	паков
	5
	
	
	
	


*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім  технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації  до товару.

** У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.


