Назва закупівлі: Запасні частини та витратні матеріали для хроматографів Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори Процедура закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 1 343 216,90 UAH з ПДВ Дата оприлюднення: 11 січня 2022 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-01-11-000764-c

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні якісні та кількісні вимоги щодо предмета закупівлі:

| № | Кат.№ | Найменування | Кількість | Од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5041-2168 | 5041-2168 фільтр розчинника вхідний скловолоконний | 8,000 | шт |
|  | G1313-87201 | G1313-87201 голка автосамплера G1313A | 2,000 | шт |
|  | G1329-87017 | G1329-87017 сідло голки автосамплера, 0,17 мм | 2,000 | шт |
|  | G1315-60015 | *G1315-60015 Мікрокомірка 6 мм 1,7 мкл 400 бар | 1,000 | шт |
|  | G1329-60009 | *G1329-60009 пристрій подачі віал для автосамплеру G1313A | 1,000 | шт |
|  | G1314-60101 | *G1314-60101 лампа дейтерієва, RFID, для детекторів G314D/E/F | 2,000 | шт |
|  | G1103-60001 | *G1103-60001 вольфрамова лампа для діодно-матричного детектору, G1315A/B/C/D та G1365A/B/C/D | 1,000 | шт |
|  | 2140-0605 | *2140-0605 дейтерієва лампа в зборі 8453 | 1,000 | шт |
|  | G4226-68735 | G4226-68735 набір для проведення ТО автосамплера G4226A | 1,000 | паков |
|  | 01080-68704 | 01080-68704 Ізократичний стандарт, ампула 0,5 мл | 1,000 | шт |
|  | 8500-6917 | 8500-6917 набір стандартів кофеїну для LC/MS, концентрації 0.5, 1, 5, 25, 50мкг/мл, у воді | 1,000 | паков |
|  | 0905-1717 | 0905-1717 Прокладка дозуючого присторою автосамплеру 1290 LC | 1,000 | шт |
|  | 036-11203-00 | О-кільце 4D P5 (036-11203), Shimadzu | 4,000 | паков |
|  | 201-35584 | Септа до інжектора (20 шт./уп.) (201-35584), Shimadzu | 5,000 | паков |
|  | 221-32126-08 | Ферула графітова G-0.8 (10 шт./пак) (221-32126-08), Shimadzu | 10,000 | паков |
|  | 221-32126-05 | Ферула графітова G-0.5 (10 шт./пак) (221-32126-05), Shimadzu | 10,000 | паков |
|  | 221-34618 | Мікродозатор 10 мкл, 10F-S-0.63 (221-34618), Shimadzu | 2,000 | шт |
|  | 221-41444-01 | Вставка скляна, SPLІТ (221-41444-01), Shimadzu | 2,000 | шт |
|  | N6101374 | N6101374 силіконове ущільнювальне кільце для скляного лайнера, 10 шт/уп | 1,000 | паков |
|  | 6059977 | Ферули для ГХ Perkin-Elmer, тип A, внут.д. кол.0.53 мм, внут. д. ферули 0,8 мм, 10 шт/уп, SGE (072655) | 5,000 | паков |
|  | 6059976 | Ферули для ГХ Agilent, тип В, внут.д. кол.0,32, внут. д. ферули 0,5 мм, 10 шт/уп, (072654) | 5,000 | паков |
|  | 6088109 | Ферули для ГХ Agilent, тип В, ID колонки 0.1 - 0.25, внут. д. ферулы 0,4 мм, 10 шт/уп, TRAJAN (072663) | 3,000 | паков |
|  | N6121001 | N6121001 кварцевий лайнер 4 мм, для інжекцій Split/Splitless, PerkinElmer | 2,000 | шт |
|  | 9003452 | Віали 20 мл, під обжимн. кришки N20, світле скло, пласке дно 22,5х75,5мм (9003452), (уп./100шт.) | 15,000 | паков |
|  | 9003460 | Кришка обжимна з септою ND20, силікон білий/PTFE беж., товщина 3,2 мм, 100 шт/уп., (9003460), LLG, уп.100 шт. | 15,000 | паков |
|  | 7085511 | Віали обжимні ND11, 1,5 мл, прозорі, пласке дно, 100 шт./пак. (7085511), LLG | 15,000 | паков |
|  | 7620828 | Віали з обжимним краєм, темне скло, 32х11,6 мм, ND11, 1,5мл, паков./1000 шт. (7620828), LLG | 1,000 | паков |
|  | 7050759 | Кришки алюмінієві обжимні ND11, PTFE red / Silicone white / PTFE red,100 шт./уп.,(7050759), LLG | 25,000 | паков |
|  | 6260742 | Віали, прозоре скло, з гвинтовим шир. горлом, з полем д/маркув.,1,5 мл, ND9, паков/100шт. (LLG, 6260742) | 100,000 | паков |
|  | 4001521 | Кришки з септами N 9, ПП, сині, з отвором, септа білий силікон/синій ПТФЕ, 100 шт./пак. | 100,000 | паков |
|  | 9221282 | Шприци для Perkin-Elmer ГХ автосаплера Калібр 23 (0,63) mm Об’єм 5 кмл | 2,000 | шт |
|  | 5021-1817 | 5021-1817 капіляр 0,17х150 мм, без фітингів | 10,000 | шт |
|  | 5021-1819 | 5021-1819 капіляр 0,17х400 мм, без фітингів | 5,000 | шт |
|  | 5065-9963 | 5065-9963 капіляр 0,17x900мм, без фітингів | 5,000 | шт |
|  | 5065-9933 | 5065-9933 капіляр 0,17х600 мм, без фітингів | 3,000 | шт |
|  | 5062-2418 | 5062-2418 фітинги та ферули 1/16in, SS, 10 шт/уп | 3,000 | паков |
|  | 5065-4454 | 5065-4454 фітинг и ферула, SS, 10шт/уп | 1,000 | паков |

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

Еквівалентом розумінні даної документації є товар розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі чи товар розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики якого є не гіршими порівняно з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

В разі якщо пропозицією учасника передбачаються еквівалентні товари (аналоги) до тих товарів, що є предметом закупівлі, учаснику в складі тендерної пропозиції необхідно додатково надати лист від виробника обладнання, що даний товар (еквівалент) може працювати з його обладнанням.

Упаковка Товару: повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника. Маркування кожної одиниці Товару повинно мати каталожний номер виробника

У складі документів в пропозиції Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропанованого товару вимогам і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі, визначеним у Додатку 4 до тендерної документації.

* - Постачальник гарантує, що запасні частини повністю сумісні з приладами Agilent    Tech., США (надати гарантійний лист в довільній формі).

* - На дані запасні частини має бути гарантійне обслуговування на строк гарантії. На запасні частини поширюється стандартна гарантія виробника строком 6 (шість) місяців з моменту їх встановлення при умові дотримання Замовником правил експлуатації Обладнання.

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що Постачальник, протягом гарантійного терміну зобов'язується виконувати роботи з введення товару в експлуатацію, 
технічного обслуговування, а також усувати виявлені недоліки 
проданого товару (відхилення від вимог нормативного документа та 
інформації про товар). Роботи з гарантійного обслуговування 
виконуються для Покупця безоплатно.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).