Назва закупівлі: Послуги з поточного ремонту офісних приміщень першого поверху (крім холу) Державного експертного центру МОЗ України за адресою м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 10 Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 14 000 000,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 01 листопада 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-01-010719-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з поточного ремонту офісних приміщень першого поверху (крім холу) Державного експертного центру МОЗ України за адресою:

м.Київ,вул.Сім'ї Бродських,10

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначені замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загально-будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 350 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 350 |  |
| 3 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 350 |  |
| 4 | Демонтаж плит стельових в каркасі стелі | м2 | 350 |  |
| 5 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 800 |  |
| 6 | Демонтаж світильників | шт | 30 |  |
| 7 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 100 |  |
| 8 | (Демонтаж) камера відеонагляду | шт | 6 |  |
| 9 | (Демонтаж) гучномовця стельового | шт | 1 |  |
| 10 | (Демонтаж) датчика диму | шт | 2 |  |
| 11 | (Демонтаж) пожежних кранів | шт | 1 |  |
| 12 | (Демонтаж) Прилади, апарати і світлове табло "вихід" | шт | 1 |  |
| 13 | Демонтаж столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 5 |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 42 |  |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 20 |  |
| 16 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 17 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 18 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 19 | (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 2 |  |
| 20 | (Демонтаж) дифузорів стельових круглих | грати | 8 |  |
| 21 | Демонтаж ревізійних дверцят | шт | 2 |  |
| 22 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 11 |  |
| 23 | Брухт металевий (зворотнi матерiали) | т | 0,0173 |  |
| 24 | Демонтаж осьових вентиляторів масою до 0,05 т | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Плитка |  |  |  |
| 25 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 355,2 |  |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 355,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 100 мм | м2 | 355,2 |  |
| 28 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 355,2 |  |
| 29 | Встановлення металевих анкерів на горизонтальних та вертикальних поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій з заповненням отворів сумішшю для хімічного анкерування отвори діаметром від 10 до 40 мм, глибиною 100 мм | анкер. | 120 |  |
| 30 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 355,2 |  |
| 31 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 355,2 |  |
| 32 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 355,2 |  |
| 33 | Знепилювання поверхонь | м2 | 355,2 |  |
| 34 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 323 |  |
| 35 | Улаштування гідроізоляції | м2 | 32,2 |  |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 323 |  |
| 37 | Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 22,4 |  |
| 38 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 32,2 |  |
| 39 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 177,28 |  |
| 40 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 91 |  |
| 41 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 91 |  |
| 42 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова) | м2 | 91 |  |
| 43 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 91 |  |
| 44 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 91 |  |
| 45 | Шпаклювання укосів шпаклівкою (финиш) | м2 | 91 |  |
| 46 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 91 |  |
| 47 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ( укоси) за 2 рази | м2 | 91 |  |
| 48 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 260 |  |
|  | Роздiл 3. Гіпсокартон |  |  |  |
| 49 | Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 12 |  |
| 50 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 34 |  |
|  | Роздiл 4. Малярні роботи |  |  |  |
| 51 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 560 |  |
| 52 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 560 |  |
| 53 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 560 |  |
| 54 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова) | м2 | 560 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 560 |  |
| 56 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 560 |  |
| 57 | Шпаклювання стін шпаклівкою (фініш) | м2 | 560 |  |
| 58 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 560 |  |
| 59 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 560 |  |
| 60 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 560 |  |
| 61 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 367 |  |
| 62 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 367 |  |
| 63 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 367 |  |
| 64 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (стартова) | м2 | 367 |  |
| 65 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 367 |  |
| 66 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 367 |  |
| 67 | Шпаклювання стін шпаклівкою (фініш) | м2 | 367 |  |
| 68 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 367 |  |
| 69 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 367 |  |
| 70 | Антисептування водними сумішами стель | м2 | 155 |  |
| 71 | Грунтування стель | м2 | 155 |  |
| 72 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 155 |  |
| 73 | Шпаклювання стель | м2 | 155 |  |
| 74 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 155 |  |
| 75 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 155 |  |
|  | Роздiл 5. Монтаж декоративної металевої стелі в коридорах |  |  |  |
| 76 | Антисептування водними сумішами стель | м2 | 170 |  |
| 77 | Грунтування стель | м2 | 170 |  |
| 78 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 170 |  |
| 79 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 170 |  |
| 80 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 170 |  |
| 81 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 123 |  |
| 82 | Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні (2слоя) | м2 | 198 |  |
| 83 | Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні | м2 | 24 |  |
| 84 | Установлення люків ревізійних | шт | 11 |  |
|  | Роздiл 6. Інші роботи |  |  |  |
| 85 | Навантаження сміття вручну | т | 78,7257 |  |
| 86 | Перевезення сміття до 30 км | т | 78,7257 |  |
|  | Санітарно-технічні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 87 | (Демонтаж) пожежних кранів | шт | 1 |  |
| 88 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 90 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 91 | Демонтаж ревізійних дверцят | шт | 2 |  |
| 92 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 9,5 |  |
| 93 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 27 |  |
| 94 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм | м | 7 |  |
| 95 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 85 |  |
|  | Роздiл 2. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 96 | Установлення унітазів (інсталяційна система) | к-т | 6 |  |
| 97 | Установлення змішувачів | шт | 5 |  |
| 98 | Установлення мийки | к-т | 5 |  |
| 99 | Установлення сушарок для рук | шт | 5 |  |
| 100 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 101 | Установлення туалетної гарнітури | шт | 13 |  |
| 102 | Установлення душа | шт | 1 |  |
| 103 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація |  |  |  |
| 104 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 9,5 |  |
| 105 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 27 |  |
| 106 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм | м | 7 |  |
| 107 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Водопостачання |  |  |  |
| 108 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 85 |  |
| 109 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 85 |  |
| 110 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 5. Елементи для МГН |  |  |  |
| 111 | Установлення гарнітури туалетної | шт | 1 |  |
| 112 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. | шт | 6 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 113 | (Демонтаж) Монтаж щита розподільного | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 114 | Прокладання лотків | м | 45 |  |
| 115 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 120 |  |
| 116 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 45 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 | м | 2995 |  |
| 118 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 120 |  |
| 119 | Вимикач диф.автомата, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 120 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 21 |  |
| 121 | Установлення підрозетників | шт | 100 |  |
| 122 | Герметизація протипожежна | прохід | 24 |  |
| 123 | Монтаж щита розподільного | шт | 3 |  |
| 124 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 90 |  |
| 125 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 4 |  |
| 126 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 6 |  |
| 127 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 30 |  |
| 128 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях | шт | 2 |  |
| 129 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм | шт | 33 |  |
| 130 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 80 мм /до товщини 600 мм/ | шт | 33 |  |
| 131 | Прокладання коробів металевих | м | 20 |  |
| 132 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | фазув-ня | 33 |  |
| 133 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням | кінц. | 104 |  |
| 134 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 83 |  |
| 135 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 83 |  |
|  | Слабострум |  |  |  |
| 136 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 51 |  |
| 137 | Прокладання інтернеткабелю | м | 2400 |  |
| 138 | Установлення підрозетників | шт | 18 |  |
| 139 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 18 |  |
| 140 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 51 |  |
|  | Освітлення |  |  |  |
| 141 | Монтаж точкового світильника | шт | 42 |  |
| 142 | Монтаж світильників прямокутних | шт | 63 |  |
| 143 | Монтаж світильників аварійних | шт | 32 |  |
| 144 | Монтаж світильника ВИХІД | шт | 5 |  |
| 145 | Монтаж світильника ПК | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляція |  |  |  |
| 146 | Прокладання повітроводів Д=150мм | м2 | 12,8 |  |
| 147 | Установлення анемостата | шт | 12 |  |
| 148 | Установлення дифузорів | грати | 12 |  |
| 149 | Установлення електровентиляторів 150 Вт | шт | 2 |  |
| 150 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 2 |  |
| 151 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 2 |  |
|  | Кондиціонування |  |  |  |
| 152 | (Демонтаж) фанкойлів на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | шт | 5 |  |
| 153 | Очищення фанкойлів | шт | 5 |  |
| 154 | Установлення фанкойлів на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 5 м | шт | 5 |  |
| 155 | Ремонт водопроводу діаметром труб до 32 мм | м | 50 |  |
| 156 | Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год | установ. | 5 |  |
|  | Двері |  |  |  |
| 157 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 3,9 |  |
| 158 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,456 |  |
| 159 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 29,34 |  |
| 160 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 29,34 |  |
| 161 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | блок | 25 |  |
| 162 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вхідні двері) | м2 | 2,1 |  |
| 163 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (протипожежні двері) | м2 | 1,89 |  |
| 164 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 10,5 |  |

| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двері прихованого монтажу | шт | 25 |
| Плитка 1200х600 мм | м2 | 513,908 |  |
| Штукатурка гіпсова Knauf МР-75 30 кг | кг | 27810 |  |
| Стяжка цементна Ceresit армована | кг | 42624 |  |
| Високоеластичний тонкошаровий клейовий | кг | 4183,1 |  |
| Мембрана роздільна REVESTECH DRY 120 | м2 | 361,76 |  |
| Фуга епоксидна Dekogrout-2K Grigio | кг | 227,964 |  |
| Шпатлівка Caparol- | кг | 3501 |  |
| LED світильники прямокутні | шт | 63 |  |
| Самовирівнююча суміш CERESIT CN-69 | кг | 12787,2 |  |
| Грунтовка Ceresit CT 14 Tiefgrund (або | л | 199,2 |  |
| Декоративна штукатурка Feidal Strukturputz | кг | 672 |  |
| Епоксидна затирка для швів Mapei | кг | 125,688 |  |
| Грунтовка Ceresit CT 14 Tiefgrund (або | л | 152,7 |  |
| Інфрачервоний електронний кран для | комплект | 5 |  |
| Кабель 3х2,5 | м | 1600 |  |
| Сiтка армувальна 4Вр1 100х100 | м2 | 390,72 |  |
| Блоки дверні металеві протипожежні 2,1х0, | шт | 1 |  |
| Комплект інсталяції Geberit з клавішою з | комплект | 6 |  |
| Плити Armstrong 1200x600 мм (або аналог) | м2 | 178,5 |  |
| Блоки дверні вхідні | шт | 1 |  |
| Грунтовка Ceresit CT 14 Tiefgrund (або | л | 110,576 |  |
| Фарба латексна Feidal Innenlatex Matt | л | 234,6 |  |
| Плитка HARDEN, 1200х2400 мм (або | м2 | 17,4528 |  |
| Кварцовий ґрунт KREISEL 331, силікон, | л | 594,8 |  |
| Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста | кг | 650 |  |
| Електросушарка для рук настінна сенсорна | шт | 5 |  |
| 2300Вт 280x215x245мм із нержавіючої |  |  |  |
| сталі хром |  |  |  |
| Кабель 3х1,5 | м | 1100 |  |
| Умивальник Laufen FIORA 80х47,5 см | шт | 5 |  |
| Шпатлівка полімерцементна армована | кг | 3664,8 |  |
| Штукатурка Ceresit цементна 25 кг | кг | 6188 |  |
| Кабель FTP OK 305 метрів в бухті | 1000м | 2,472 |  |
| Грунтовка глибокопроникна Ceresit R 766 | л | 102,03 |  |
| Комплект із ПЕ труб, шарових кранів, | шт | 5 |  |
| Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 | л | 152,838 |  |
| Фінішне шпаклювання Airless Garnis Semin, | кг | 620 |  |
| Клей для плитки Ceresit CM 17 Aero (Super | кг | 1089,296 |  |
| Бойлер EWT Clima Flach Dry AWH/M 100 | шт | 2 |  |
| Клей Bostik 70 Wall Super | л | 254,5 |  |
| Силікон нейтральний C116 OTTOSEAL | л | 6,2 |  |
| Гіпсокартонна плита звичайна 9,5мм | м2 | 233,1 |  |
| Плитки 600х600 | м2 | 32,844 |  |
| Точковий світильник KANLUX 26653 | шт | 42 |  |
| ДІФ автомат 25А | шт | 15 |  |
| Компенсаційний анкер для стяжки синій | шт | 120 |  |
| Грунтуючий розчин BENFERPRIM | кг | 64,6 |  |
| Канальний вентилятор Вентс ТТ Сайлент-М | шт | 2 |  |
| Аварійні світильники | шт | 32 |  |
| Стеклохолст малярний Wellton Premium | м2 | 1068,9 |  |
| Душова система hansgrohe Crometta S 240 | шт | 1 |  |
| Люк ревізійний 500х500 | шт | 11 |  |
| Змивка для епоксида 2K-Cleaner (0.5 l) | л | 12 |  |
| Цвяхи для бетону у стрічці Х-С В3 | шт | 600 |  |
| Хомут ХЦК 150 | шт | 70 |  |
| Розетка 220 з заземленням | шт | 90 |  |
| Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 313,65 |  |
| Швелери N20 | т | 0,276 |  |
| Розетка Ethernet подвійна | шт | 18 |  |
| Універсальний дозатор рідкого мила | шт | 5 |  |
| HILTI X-ECT MX кріплення для стяжок | шт | 2300 |  |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 | м | 323 |  |
| Протипожежний розчин CP 636 | кг | 50 |  |
| Eporiop A/ 1.P - ЕПОРІП /А/1.5 | кг | 16 |  |
| Диспенсер туалетного папіру | шт | 6 |  |
| Папір шліфувальний | м2 | 39,9746 |  |
| Knauf Flachendichtband Стрічка | пм | 200 |  |
| Кабель 2х1,5 | м | 340 |  |
| Кутник настінний 16-Rp 1/2 короткий | шт | 18 |  |
| Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35 | шт | 5410,8 |  |
| Кронштейн, тип О 75/150, з кріпленням під | шт | 20 |  |
| Сітчастий лоток 150х50 дріт O4 мм білий | м | 45,45 |  |
| Протипожежна терморозширювальна | шт | 10 |  |
| Швелери N16 | т | 0,18 |  |
| Гідроізоляція Knauf Flachendicht | кг | 45,08 |  |
| Лампочка | шт | 42 |  |
| Кутик металевий пристінний | м | 183,6 |  |
| Піддон Dusel D102 90x90x13,5 | шт | 1 |  |
| Дзеркало настінне | шт | 2 |  |
| Труба Rautitan flex 16х2,2 мм | м | 60 |  |
| Клеми WAGO 3-[ | шт | 189 |  |
| Т-профілі металеві основні напрямні | м | 161,5 |  |
| Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 | м | 161,5 |  |
| Профілі металеві оцинковані 28/27 | м | 110,7 |  |
| Гіпсокартонна плита вологостійка 12,5 мм | м2 | 25,2 |  |
| Алюмінієвий скотч АЛТ 050/50 | м | 750 |  |
| Кран вентильний для сантехприладів 1/2" | шт | 20 |  |
| Трап ф50 Viega Advantix з сухим затвором, | шт | 2 |  |
| 100х100 |  |  |  |
| Нейлоновий дюбель | 1000шт | 1 |  |
| Анемостат Вентс АМ 150 ВРФ | шт | 12 |  |
| Однорівневий з'єднувач профілів типу | шт | 209,1 |  |
| Поручні для МГН відкідний MEDINOX н/ж | шт | 1 |  |
| Aлмазний диск HILTI SPX-SL 125 (2) univ | шт | 1 |  |
| Алмазний диск HILTI SP-SL 185 (2) univ | шт | 1 |  |
| Труба поліпропіленова, каналізаційна, d=50 | шт | 54 |  |
| Eporiop В/ 0.5P - ЕПОРІП /В/0.5 | кг | 4 |  |
| Стрижень з різьбовий М8 довжина 1 м SB- | шт | 101 |  |
| Гнучкий шланг для сифону ф32мм | шт | 26 |  |
| Тяга підвісу | шт | 222,1 |  |
| Подовжувач латунний, ЗВ, ІТ D=1/2" дл. | шт | 18 |  |
| Труба Rautitan flex 20х2,8 мм | м | 25 |  |
| Профиль ПС75 | м | 57,84 |  |
| Кутики штукатурні металеві оцинковані | м | 273 |  |
| Гіпсокартонна плита 12,5мм | м2 | 25,2 |  |
| Дюбель для ГЛК дюраль | шт | 500 |  |
| Фіксатор поворота труби 90- ф16мм | шт | 38 |  |
| Трійники каналізаційні 87 град. із | шт | 21 |  |
| DIN6926 Гайка М8 самостоп 8 цб бурт | шт | 500 |  |
| Піна монтажна | л | 13,65 |  |
| Підрозетник | 100шт | 1,18 |  |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 16,6305 |  |
| Круглий дифузор МВ 200/150 ПФс | шт | 12 |  |
| Труби зливні із сталевих водогазопровідних | шт | 6 |  |
| Автомат 20А | шт | 14 |  |
| Гнучкий шланг для змішувачів | шт | 10 |  |
| Клапан впускний GEBERIT тип333 зі | шт | 2 |  |
| Трійник 150 | шт | 9 |  |
| Маяк для штукатурки | шт | 90 |  |
| Стяжки | шт | 21 |  |
| Труба поліпропіленова, каналізаційна, | шт | 19 |  |
| Трійник Rautitan RХ 20-16-20, фітинг | шт | 9 |  |
| Розпаєчні коробки | к-т | 24 |  |
| Кутник настінний 16-Rp 1/2 (зовнішня різьба) | шт | 6 |  |
| Поручні для МГН навколо умивальника | шт | 1 |  |
| Дзеркало відкидне поворотне в рамі | шт | 1 |  |
| Перехідник /внутрішня різьба/ Rautitan RХ | шт | 8 |  |
| Glattmitel spray 500мл засіб що розгладжує | л | 2 |  |
| Куточок латунний, ЗВ, ІТ D=1/2" | шт | 12 |  |
| Муфта Rautitan RХ з'єднувальна перехідна | шт | 10 |  |
| Коліна каналізаційні 45 град. із | шт | 21 |  |
| Трубка К-FLEX 06x018-2 PE COMPACT RED | шт | 60 |  |
| Швеллер 28x14х1.5 мм (L-2000 мм) | м | 20 |  |
| Пароніт | т | 0,013 |  |
| Перехідник /зовнішня різьба/ Rautitan RХ | шт | 8 |  |
| Кутник настінний 20-Rp 1/2 короткий | шт | 4 |  |
| Світильник ВИХІД | шт | 5 |  |
| Шпилька 6 мм 1 м с гайками и шайбами | комплект | 14 |  |
| Гнучкий повітровід ізольований 150 мм | 1000м | 0,0223 |  |
| Перехідник /внутрішня різьба/ Rautitan RХ | шт | 4 |  |
| Кран кульовий 3В ІТ 1/2" зі штуцером | шт | 3 |  |
| Трійник Rautitan RХ 16-16-16, фітинг | шт | 8 |  |
| APS-C Анкер 8х80/25 нейлон шур.пот | шт | 300 |  |
| Подовжувач латунний, ЗВ, ІТ D=1/2" дл. | шт | 10 |  |
| Коліна каналізаційні 45 град. із | шт | 69 |  |
| Поручень для МГН пристінний MEDINOX | шт | 1 |  |
| Сифони для умивальників пляшкові | шт | 5 |  |
| Гнучка підводка до води гайка-штуцер 1/2" | шт | 6 |  |
| Трійник Rautitan RХ 20-20-16, фітинг | шт | 5 |  |
| Дюбель розпірний нейлоновий, М10х100 мм | шт | 14 |  |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,45992 |  |
| Перемичка заземлювальна | шт | 36 |  |
| Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,010115 |  |
| Світильник ПК | шт | 3 |  |
| Утеплювач Knauf Акустик, товщиною 50мм | м3 | 1,236 |  |
| Фіксатор поворота труби 90- ф20мм | шт | 12 |  |
| Підвіси в комплекті | шт | 222,1 |  |
| Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0111492 |  |
| Круги армовані абразивні відрізні, діаметр | шт | 5,75776 |  |
| Трубка К-FLEX 06x022-2 PE COMPACT RED | шт | 25 |  |
| Саморізи 35мм по дереву | шт | 5000 |  |
| Трійник Rautitan RХ 20-20-20, фітинг | шт | 4 |  |
| Стрічка армувальна | м | 219,78 |  |
| Профиль ПН 75 | м | 19,92 |  |
| Бірка маркувальна | 100шт | 9,23436 |  |
| Шпаклiвка Knauf Фугенфюллер | кг | 79,254 |  |
| Труба поліпропіленова, каналізаційна d=32 | шт | 14 |  |
| Трійник Rautitan RХ 20-16-16, фітинг | шт | 4 |  |
| Автомат 10А | шт | 7 |  |
| Крюк пластмасовий, подвійний, КАН, діам. | шт | 50 |  |
| Гільза Rautitan RХ для запресовування 16, | шт | 12 |  |
| Заглушка блакитна для перевірки | шт | 13 |  |
| Одинарний гачок н/ж MEDINOX | шт | 2 |  |
| Вимикач 2-х клавішний | шт | 6 |  |
| Тримач тростини н/ж | шт | 1 |  |
| Стяжки 200 мм | шт | 600 |  |
| ETHD Анкер 10х30/М8 ударний цб | шт | 230 |  |
| Саморізи 3,5х9,5 мм | шт | 1918,8 |  |
| Заглушка червона для перевірки | шт | 11 |  |
| Дрантя | кг | 24,2254 |  |
| Шпаклівка для швів Knauf Uniflott | кг | 17 |  |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно- | м3 | 0,1881 |  |
| Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 36,9 |  |
| Карборунд | кг | 7,104 |  |
| Герметик силіконовий універсальній 0,310л | бал | 2 |  |
| Вимикач 1-х клавішний | шт | 4 |  |
| Анкер бронзовий розпірний 6 мм | шт | 100 |  |
| Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 1,0023 |  |
| Шпаклівка для швів Knauf Uniflott | кг | 13,08 |  |
| Площадка для стяжки | шт | 5 |  |
| Дюбелі 6х40 мм | шт | 504,9 |  |
| Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,009 |  |
| Скоби будівельні | кг | 12 |  |
| Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,00057 |  |
| Звукоізоляційна смуга з пінополіурітану | м | 34,56 |  |
| В'язальний дріт | 100кг | 0,074592 |  |
| Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,4752 |  |
| Гільза Rautitan RХ для запресовування 20, | шт | 4 |  |
| Гвинт для кріплення дерев'яних лаг і рейок, | шт | 60 |  |
| Перехід латунний, ЗВ, ІТ D=3/4*1/2" | шт | 4 |  |
| Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна | м | 110,7 |  |
| Рамка 2-х | 100шт | 0,06 |  |
| Трійники каналізаційні 45 град. із | шт | 6 |  |
| Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 1,656 |  |
| Паста для пакування GEBATOUT, 200 мл | шт | 1 |  |
| Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна | балон | 1 |  |
| Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00252 |  |
| Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0026406 |  |
| Болти із шестигранною головкою | т | 0,0018 |  |
| Стрічка армувальна | пм | 40,8 |  |
| Грунтовка CT17 | л | 4,5978 |  |
| Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,5148 |  |
| Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,001824 |  |
| Коліна каналізаційні 45 град. із | шт | 10 |  |
| Припой ПОС-18 | т | 0,000225 |  |
| Рамка 1-х | 100шт | 0,04 |  |
| Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00135 |  |
| Пресшпан листовий, марка А | кг | 0,996 |  |
| Лак електроізолювальний N318 | т | 0,0005675 |  |
| Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,48 |  |
| Склострiчка для зароблення місць | м | 24 |  |
| Змащувач для труб GEBVEX LUB 200мл | шт | 1 |  |
| Вазелін технічний | т | 0,0004845 |  |
| Дюбель 4х100 | шт | 60 |  |
| Дюбелі 6х40 мм пласмас | шт | 206,64 |  |
| Пакля "чесана", 100гр | шт | 1 |  |
| Дюбель шуруп | шт | 200 |  |
| Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,0000832 |  |
| Фарба олійна та алкідна густотерта для | т | 0,00144 |  |
| бежева |  |  |  |
| Дюбелі 6х40 мм металеві | шт | 86,1 |  |
| Оліфа комбінована К-3 | т | 0,0005 |  |
| Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,18552 |  |
| Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00013566 |  |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,000912 |  |
| Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,0004 |  |
| Оліфа натуральна | кг | 0,15 |  |
| Кисень технічний газоподібний | м3 | 2,88192 |  |
| Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,4752 |  |
| Каболка | т | 0,00014 |  |
| Азбестовий шнур загального призначення | т | 0,00006 |  |
| Гвинти самонарізні 9мм | шт | 145,68 |  |
| Хрестики пласмасові для укладання плитки | шт | 136 |  |
| Пропан-бутан технічний | м3 | 0,36298 |  |
| Каніфоль соснова | т | 0,0000808 |  |
| Клоччя просочене | кг | 0,285 |  |
| Шпаклiвка клейова для зароблення місць | кг | 1,44 |  |
| Прокладки гумові [пластина технічна | кг | 0,186 |  |
| Дюбелі з каліброваною головкою [в | т | 0,00014 |  |
| Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00044 |  |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,000104 |  |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,00017955 |  |
| Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0006 |  |
| Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 0,0416 |  |
| Уайт-спірит | кг | 1,2 |  |
| Очіс льняний | т | 0,000141 |  |
| Спирт етиловий ректифікований технічний, І | т | 0,0000312 |  |
| Уайт-спірит | т | 0,000822 |  |
| Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00006 |  |
| Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,000018 |  |
| Діхлоретан технічний, І сорт | т | 0,000021 |  |
| Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 0,0173 |  |

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Виконання робіт/надання послуг повинно бути виконано з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт/послуг.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- гарантійний лист про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт/послуг у кількості та терміни встановлені замовником, а також повинен  гарантувати, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.

- гарантійний лист про те, що виконання робіт/послуг, включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;

- інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище, тощо);

- копію ліцензії, видану учаснику закупівлі, на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів;

- сертифікат системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015);

- наявність впровадженої системи управління якістю згідно вимог «ДСТУ ISO 9001-2015 Система управління якістю»;

- ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT);

- оплата за виконані роботи здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, проте в зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX підрядник/учасник погоджується на можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування. Учасник надає у складі тендерної пропозиції лист-погодження з вище зазначеною умовою.

Договірна ціна розраховується відповідно до  кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281. Учасник процедури закупівлі  повинен виконати розрахунок ціни тендерної пропозиції у програмному комплексі (наприклад АВК – 5, тощо) ціна тверда та надати в складі тендерної пропозиції:

- Відомість обсягів робіт;

- ДЕФЕКТНИЙ АКТ;

- ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА;

- ДОГОВІРНА ЦІНА;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Локальний кошторис на будівельні роботи;

- ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС;

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

- Тощо.