Назва закупівлі: Послуги з технічного обслуговування, ремонту та калібрування засобів вимірювальної техніки Класифікатор та його відповідний код: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 220 068,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 09 липня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-09-008208-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015 - 50430000-8 «Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання»

- Учасник надає гарантійний лист про те, що послуги з калібрування  засобів  вимірювальної  техніки будуть відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ДСТУ EN ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», чинним нормативним документам на методики калібрування засобів вимірювальної техніки та іншім нормативним документам.

- Надати документи, що підтверджують наявність у безпосереднього виконавця акредитації НААУ на відповідність вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025, або гарантійний лист від учасника про те, що у разі залучення до надання послуг третіх осіб, вони будуть мати відповідний дозвільний документ, передбачений законодавством України.

- Надати гарантійний лист про надання доступу до автоматизованої інформаційної системи, що дозволить Замовнику здійснювати віддалений перегляд Сертифікатів калібрування засобами мережі Інтернет та надасть можливість автоматизованого розрахунку міжкалібрувального інтервалу з можливістю виводу на друк результатів розрахунку.

- Надати гарантійний лист про наявність QR коду на Сертифікатах калібрування для перевірки з можливістю відкриття його електронної версії, не менше ніж у 85% усіх Сертифікатів.

- Послуги з технічного обслуговування Лічильника часток Solair 3100 PCS-02/26 мають  включати його технічне обслуговування та ремонт, а саме: заміна датчика перепаду тиску та налагодження швидкості потоку, перепрограмування діапазону похибки швидкості потоку, перевірка опору вхідного і вихідного фільтрів вакуумного насосу. В ціну послуги мають бути включені транспортні витрати та вартість комплектуючих.

- Запасні частини, які будуть використанні  при  проведенні послуг з ремонту повинні бути новими, оригінальними (надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).

- Гарантійні зобов’язання на виконанні роботи з ремонту (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи) не менше 6-ти місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт.

| № з/п | Найменування обладнання | Заводський номер обладнання | Тип обладнання | Ідент. Код обладнання | Метрологічні характеристики |  | Кількість обладнання, шт | Найменування послуги в редакції Замовника | Кіль-кість послуг, шт. | Найменування послуги в редакції Учасника* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | діапазон | клас точності |  |  |  |  |
| 1 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1229 | Термотестер-COM | ETR-41 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 2 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1033 | Термотестер-COM | ETR-42 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 3 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1051 | Термотестер-COM | ETR-43 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 4 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1833 | Термотестер-COM | ETR-45 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 5 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1855 | Термотестер-COM | ETR-47 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 6 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1880 | Термотестер-COM | ETR-49 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 7 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1035 | Термотестер-COM | ETR-51 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 8 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1888 | Термотестер-COM | ETR-52 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 9 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1893 | Термотестер-COM | ETR-53 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 10 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1903 | Термотестер-COM | ETR-56 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 11 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1904 | Термотестер-COM | ETR-57 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 12 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1912 | Термотестер-COM | ETR-58 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 13 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 4110 | Термотестер-COM | ETR-61 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 14 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 4114 | Термотестер-COM | ETR-62 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 15 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 4145 | Термотестер-COM | ETR-63 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 16 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 4155 | Термотестер-COM | ETR-64 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 17 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 4168 | Термотестер-COM | ETR-65 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 18 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1040 | Термотестер-COM | ETR-70 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 19 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1043 | Термотестер-COM | ETR-80 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 20 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1045 | Термотестер-COM | ETR-85 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 21 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1046 | Термотестер-COM | ETR-86 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 22 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1047 | Термотестер-COM | ETR-87 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 23 | Реєстратор (логер) даних температури - DC/F(COM) | 1050 | Термотестер-COM | ETR-88 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 24 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | FC-2 |  | ETR-02/10M | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 25 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 50705 |  | ETR-05/19M | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 26 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | FC-11 |  | ETR-11/10М | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 27 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | FC-17 |  | ETR-17/69б | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 28 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | FC-22 |  | ETR-22/69б | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 29 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | FC-23 |  | ETR-23/69б | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 30 | Реєстратор (логер) даних температури - USB |  | EL-USB-1 | ETR-06/19M | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 31 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 71652 | EL-USB-1 | ETR-07 | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 32 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 105199 | EL-USB-1 | ETR-08/10M | -35...+80 °С | ±1.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 33 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 16092239 | LOG32T | ETR-29/16M | -40...+70 °С | ±2.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 34 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 16092300 | LOG32T | ETR-31/19M | -40...+70 °С | ±2.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 35 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 16092237 | LOG32T | ETR-32/19M | -40...+70 °С | ±2.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 36 | Реєстратор (логер) даних температури - USB | 16092281 | LOG32T | ETR-39/25M | -40...+70 °С | ±2.0°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 37 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 7600 | Термотестер-USB | ETR-68 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 38 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 7577 | Термотестер-USB | ETR-72 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 39 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 11261 | Термотестер-USB | ETR-78 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 40 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 11263 | Термотестер-USB | ETR-79 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 41 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 11276 | Термотестер-USB | ETR-81 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 42 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 11209 | Термотестер-USB | ETR-82 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 43 | Реєстратор (логер) даних температури - USB/A(COM) | 7580 | Термотестер-USB | ETR-89 | -30...+50 °C | ±0.5°С | 1 | калібрування | 1 |  |
| 44 | Реєстратор (логер) даних температури /термопара (PT1000 class A) | 19712859 | EBI 12-T671 | LTR-05/26 | -20...+150 °С | ±0.1°С | 1 | калібрування термометрів 4 канали | 1 |  |
| 45 | Реєстратор (логер) даних температури /термопара (PT1000 class A) | 19712861 | EBI 12-T671 | LTR-06/26 | -20...+150 °С | ±0.1°С | 1 | калібрування термометрів 4 канали | 1 |  |
| 46 | Реєстратор (логер) даних температури та тиску/термопара (PT1000 class A) /п'єзорезистивний датчик тиску | 19712196 | EBI 12-TP453 | LРTR-07/26 | 0...+150 °С // 0...400 мБар | ±1.0°С // ±15 мбар | 1 | калібрування реєстратора температури 3 канала та тиску1 канал | 1 |  |
| 47 | Лічильник часток (аерозольних) | 1310564001 | MET ONE 6015P | IZ-01/25 | Діапазон: 0.5…10.0 мкм // Швидкість потоку: 28.3 л/хв (±5%) | випадкові втрати: 10% (при 2х10^7 част./м^3) | 1 | калібрування | 1 |  |
| 48 | Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності) | MGO-300(1191647) | NEUT DENS FS 0.2 | FS-03/68 | 0.2 Abs | ±0.003 A | 1 | калібрування | 1 |  |
| 49 | Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності) | MG2-369(842885) | NEUT DENS FS 1.0 | FS-01/68 | 1.0 Abs | ±0.003 A | 1 | калібрування | 1 |  |
| 50 | Світлофільтр (фільтр нейтральної щільності) | MGЗ-287(1196479) | NEUT DENS FS 2.0 | FS-02/68 | 2.0 Abs | ±0.003 A | 1 | калібрування | 1 |  |
| 51 | Вимірювач потоку повітря | T83801325014 | AccuBalance 8380 | AIR-01/26 | 50...4000 м^3/год | ±5% | 1 | калібрування | 1 |  |
| 52 | Лінійка вимірювальна металева | 25 |  | RDISS-01/72 | 0...400 мм | ціна поділки: 0.5 мм | 1 | калібрування | 1 |  |
| 53 | Лічильник часток | 130904002 | Solair 3100 | PCS-02/26 | Розмір часток: [0.3...25.0] мкм | (0.3...1.0мкм): ±0.2 мкм // (1.0...10.0мкм): ±2 мкм | 1 | калібрування | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | технічне обслуговування та ремонт | 1 |  |
| 54 | Штангенциркуль | 5479027 | СD-6СХ | SC-01/21М | 0...150 мм |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 55 | Штангенциркуль | 751901 | ШЦ-1 | SC-02/71 | 0.0...125.0 мм | 2 | 1 | калібрування | 1 |  |
| 56 | Штангенциркуль з цифровою індикацією відліку | 31012 | ШЦЦ-1 | SC-03/63 | 0.00...150.00 мм |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 57 | Термогігрометр | 2481 | TFA 30.5010 | TERMH-30/316 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 58 | Термогігрометр | 2482 | TFA 30.5010 | TERMH-31/316а | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 59 | Термогігрометр | 2483 | TFA 30.5010 | TERMH-32/318 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 60 | Термогігрометр | 2484 | TFA 30.5010 | TERMH-33/319 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 61 | Термогігрометр | 2497 | TFA 30.5010 | TERMH-34/320 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 62 | Термогігрометр | 2498 | TFA 30.5010 | TERMH-35/321а | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 63 | Термогігрометр | 2499 | TFA 30.5010 | TERMH-36/321б | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 64 | Термогігрометр | 2500 | TFA 30.5010 | TERMH-37/7VR | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 65 | Термогігрометр | 2513 | TFA 30.5010 | TERMH-38/9VR | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 66 | Термогігрометр | 2514 | TFA 30.5010 | TERMH-39/13VR | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 67 | Термогігрометр | 2515 | TFA 30.5010 | TERMH-40/15VR | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 68 | Термогігрометр | 2516 | TFA 30.5010 | TERMH-41/3M | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 69 | Термогігрометр | 2529 | TFA 30.5010 | TERMH-42/23M | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 70 | Термогігрометр | 2530 | TFA 30.5010 | TERMH-43/91 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 71 | Термогігрометр | 2531 | TFA 30.5010 | TERMH-44/93 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 72 | Термогігрометр | 2532 | TFA 30.5010 | TERMH-45/95 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 73 | Термогігрометр | 2545 | TFA 30.5010 | TERMH-46/98 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 74 | Термогігрометр | 2546 | TFA 30.5010 | TERMH-47/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 75 | Термогігрометр | 2547 | TFA 30.5010 | TERMH-48/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 76 | Термогігрометр | 2548 | TFA 30.5010 | TERMH-49/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 77 | Термогігрометр | 2561 | TFA 30.5010 | TERMH-50/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 78 | Термогігрометр | 2562 | TFA 30.5010 | TERMH-51/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 79 | Термогігрометр | 2563 | TFA 30.5010 | TERMH-52/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 80 | Термогігрометр | 2564 | TFA 30.5010 | TERMH-53/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 81 | Термогігрометр | 2577 | TFA 30.5010 | TERMH-54/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 82 | Термогігрометр | 2578 | TFA 30.5010 | TERMH-55/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | 1 | калібрування (температура, вологість) | 1 |  |
| 83 | Віскозиметр | 171155 |  | VA-01/66 | 0.35...10000 мм^2/с |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 84 | Термометр цифровий | 202104038 | Promedica Flex | TR-133 | +32.0...+43.0 °C | ±0.01°C | 1 | калібрування | 1 |  |
| 85 | Барометр-анероїд метеорологічний | 684 | БАММ-1 | BAR-01/65 | 80...106 кПа | 0.2 кПа | 1 | калібрування | 1 |  |
| 86 | Віскозиметр Уббелоде капілярний для автоматичного вимірювювання | 1043993 |  | VC-03/66 | 1.50 мм |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 87 | Віскозиметр Уббелоде капілярний для автоматичного вимірювювання | 1062990 |  | VC-04/66 | 0.84 мм |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 88 | Прилад для вимірювання в системах вентиляці багатофункціональний (Анемометр + Канал вимірювання) | 02617291; зонд тип 0635.1535 №10281013 | Testo 435-4 | MAN-01/26 | -50...+150 °С // 0...+20 м/с // 0...+100 %RH | ±0.1 °C // ±0.1 м/с // ±0.1 %RH | 1 | калібрування | 1 |  |
| 89 | Пробовідбірник повітря (активний) | AH 1801 | VF8023 | IZ-02/25 | 180 л/хв |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 90 | Секундомір електронний | 3000115 | Junso JS-309 | SM-05/65 | 0…30 хв; 0.5…3 год |  | 1 | калібрування | 1 |  |
| 91 | Секундомір (таймер) електронний | б/н | RST-04165 | SM-06/65 | 0.5…180 хв | (0.5…60 хв): ±0.7 с | 1 | калібрування | 1 |  |
| 92 | Секундомір (таймер) триканальний | 1 | WB-388 | SM-04/71 | 0…24 год; 0…59 хв; 0…59 с | ±1 с | 1 | калібрування | 1 |  |
| 93 | Спектрофотометр УФ/Вид | SN 22806941 | Agilent 8453 | SP-02/66 | 190...1100 нм // 0...2.5 A | ±0.5нм | 1 | калібрування | 1 |  |