Назва закупівлі: Органічні розчинники для високоефективної рідинної хроматографії (метанол, пропанол, етилацетат) (ДК 021:2015:24320000-3: Основні органічні хімічні речовини)

Очікувана вартість: 27 300,00 грн.

Відкриті торги

Дата оприлюднення: 07.04.2021 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-07-003720-b

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Органічні розчинники для високоефективної рідинної хроматографії

(метанол, пропанол, етилацетат)

ДК 021:2015 – код 24320000-3 "Основні органічні хімічні речовини"

При проведенні даної процедури закупівлі Замовник встановлює наступні якісні та кількісні вимоги щодо предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування і характеристика Товару | Вміст в Одиниці Товару | Кількість одиниць Товару, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕТАНОЛ, >=99,9%, градієнтний, для ВЕРХ; кат. № 34885-2.5L-R Sigma-Algrich Обов’язкове зазначення у Сертифікаті аналізу від Виробника: чистота ≥99.90%, УФ-абсорбції при 235 і 230 нм мають бути ≤0.1, при 260 і 400 нм ≤0.01, вміст лугів має бути ≤0.0003% у результатах аналізу | 2,5 л | 20 |
| 2 | 2-ПРОПАНОЛ, >=99,9%, для ВЕРХ, 1Л; кат. № 34863-1L Sigma-Algrich Обов'язкове зазначення у Сертифікаті аналізу від Виробника: чистота ≥99.90%, УФ-абсорбції при 230 нм мають бути ≤0.1, при 260 і 400 нм ≤0.01, дані ІЧ спектроскопії, що підтверджують структуру сполуки | 1 л | 8 |
| 3 | ЕТИЛАЦЕТАТ, >=99,7%, для ВЕРХ, 1Л; кат. № 34858 - 1L Sigma-Algrich Обов'язкове значення у Сертифікаті від Виробника: чистота ≥99.7%, вміст вільних кислот ≤0.001% та залишку при випарюванні ≤0.0001% у результатах аналізу | 1 л | 10 |

1. Якість Товару: учасник повинен надати копії сертифікатів від виробника, завірені підписом і печаткою Учасника (у разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні мати переклад українською мовою), які офіційно підтверджують якість Товару.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання Товару у кількості, якості та зі строками придатності, які передбачено цією Документацією, Учасник надає завірену копію або оригінал гарантійного/авторизаційного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо її відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією Документацією та Пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист виробника повинен включати: повне найменування Учасника, номер оголошення, а також повну назву предмету закупівлі відповідно до оголошення.

2. Терміни придатності Товару: на дату поставки Товару Замовнику повинен бути не менше 70% від загального (надати письмове підтвердження у довільній формі).

3. Умови поставки Товару: повинно проводитись з дотриманням вимог до зберігання та транспортування Товару (надати письмове підтвердження у довільній формі).

4. Упаковка Товару: повинно поставлятись виключно в пакуванні виробника. Пакування та маркування Товару повинно відповідати його характеру (надати письмове підтвердження у довільній формі).

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

У разі, якщо пропозиція Учасника не відповідає вимогам щодо якісної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі встановленим даною тендерною документацією, або учасник не в змозі виконати умови які визначені Замовником в даній тендерній документації, пропозиція відхиляється.