Назва закупівлі: Лабораторні індикатори для мікробіологічних досліджень і контролю стерилізації Класифікатор та його відповідний код 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 49 600,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 20 листопада 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-20-016250-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Лабораторні індикатори для мікробіологічних досліджень і контролю стерилізації

Код ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

1. Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам, що підтверджується учасником відповідними документами у складі пропозиції.

2. Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

3. Учасник зобов'язується доставити товар, залишковий термін придатності/використання якого на момент постачання повинен складати не менше 85 % від загального терміну придатності.

4. Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують якість товару - сертифікати якості/відповідності на поточну чи попередню партію товару.

5. До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

7. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника * |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) запропонованого учасникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Набір барвників по граму, Україна | набір | 1,000 |  |  |  |  |
| 2 | Тест-полоски оксидазні 50 тестів/пак | паков. | 1,000 |  |  |  |  |
| 3 | Анаеротест, індікаторні смужки для контролю анаеробних умов, Мерк 50 полосок/уп. | паков. | 1,000 |  |  |  |  |
| 4 | Індикатор біологічний BT-20 (BIONOVA) для парової стерилізації. POP:2.5[106 SP/vial пенал 100 шт/уп. | паков. | 2,000 |  |  |  |  |

*Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками  оптимально відповідає потребам замовника.

**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.