Назва закупівлі: Вироби медичного призначення Класифікатор та його відповідний код 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 15 340,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 07 квітня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-07-013043-a

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

ДК 021:2015 – 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі та його відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, заповнивши відповідні поля Таблиці 1

Таблиця1

| № з/п | Найменування товару | Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару | Одиниця виміру | Кіль-кість | Найменування запропонованого Учасником товару, інформація про виробника, країну походження виробника запропонованого товару | Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару Відповідність так/ні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 160 см, завдовжки 210 см | Призначення: захист від переохолодження або перегріву Форма випуску: Термопокривало Розмір: 160х210 см Термін придатності: необмежений | шт. | 8 |  |  |
| 2 | Лямка медична носильна (стропа евакуаційна) | Призначення: евакуація, фіксація носилок. Матеріали: Високоміцна поліамідна або поліпропіленова стрічка Довжина: від 3 до 7 метрів | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Ноші м’які | Призначення: Для транспортування постраждалих на невеликі відстані Тип: ноші Матеріал: Поліестер Розмір:180х75 см | шт. | 8 |  |  |
| 4 | Ліхтарик медичний діагностичний | Особливість: Ліхтарик має металевий зажим для зручного закріплення на одязі. | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Футляр аптечки (сумка-укладка медична) | Тип: Медичні сумки Габарити виробу: 35смх17смх25см Складається з 5-ти відділів | шт. | 3 |  |  |

Примітка:

Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій,  типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».

Умови поставки: послуги з транспортування, розвантаження здійснюються за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару.

Гарантійні зобов’язання: термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності.

Особливі вимоги:

- товар повинен бути новий, термін придатності якого на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності, про, що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

- при поставці товару Постачальник повинен надати усю необхідну супровідну документацію: сертифікати відповідності, якості або інші документи передбачені нормами чинного законодавства, що підтверджують якість товару.