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[bookmark: _Hlk120054312]
ІНФОРМАЦІЯ
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

ДК 021:2015 – 33190000-8 – Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі та його відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, заповнивши відповідні поля Таблиці 1
	Таблиця1
	№ з/п
	Найменування товару
	Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару 
	Одиниця
виміру
	Кіль-кість 
	Найменування запропонованого Учасником товару, інформація про виробника, країну походження виробника запропонованого товару
	Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару 
Відповідність  так/ні

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Термоковдра на поліетиленовій основі завширшки 160 см, завдовжки 210 см
	Призначення: захист від переохолодження або перегріву
Форма випуску: Термопокривало
Розмір: 160х210 см
Термін придатності: необмежений
	шт.
	8
	
	

	2
	Лямка медична носильна (стропа евакуаційна)
	Призначення: евакуація, фіксація носилок.
Матеріали: Високоміцна поліамідна або поліпропіленова стрічка
Довжина: від 3 до 7 метрів
	шт.
	4
	
	

	3
	Ноші м’які
	Призначення: Для транспортування постраждалих на невеликі відстані
Тип: ноші
Матеріал: Поліестер
Розмір:180х75 см
	шт.
	8
	
	

	4
	Ліхтарик медичний діагностичний
	Особливість:  Ліхтарик має металевий зажим для зручного закріплення на одязі.
	шт.
	2
	
	

	5
	Футляр аптечки (сумка-укладка медична)
	Тип: Медичні сумки
Габарити виробу: 35смх17смх25см
Складається з 5-ти  відділів
	шт.
	3
	
	


Примітка: 
Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій,  типів, джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент».
Умови поставки: послуги з транспортування, розвантаження здійснюються за рахунок постачальника, окремо не сплачуються та включаються до загальної вартості товару. 
[bookmark: _Hlk195629059]Гарантійні зобов’язання: термін придатності товару на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності. 
Особливі вимоги: 
· [bookmark: _Hlk194927859][bookmark: _Hlk195628953]товар повинен бути новий, термін придатності якого на момент поставки повинен складати не менше 80% загального терміну придатності, про, що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. 
· при поставці товару Постачальник повинен надати усю необхідну супровідну документацію: сертифікати відповідності, якості або інші документи передбачені нормами чинного законодавства, що підтверджують якість товару.
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