Назва закупівлі: Витратні матеріали для лабораторних випробувань Класифікатор та його відповідний код: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 1 109 909,52 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 27 червня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-27-007434-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Витратні матеріали для лабораторних випробувань

Код ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

- Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

- Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

- Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують якість товару - сертифікати якості/відповідності на поточну чи попередню партію товару чи/або брошури, чи/або технічні описи, паспорти, чи/або інструкції з експлуатації

До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника * |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) запропонованого учасникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Накінечники до піпет-дозатора 5-200 мкл типу Eppendorf з ПП, жовтого кольору (1202/Е), Aptaca S.p.A. (паков./.1000 шт.) Наконечники типу Eppendorf Матеріал - поліпропілен ПП, Об'єм 5-200 мкл, Колір - жовтий, Пакування - упаковка 1000 шт. | паков | 3,000 |  |  |  |  |
| 2 | Накінечники до піпет-дозатора 200 мкл типу GILSON, жовтого кольору, ТМ Labexpert (паков./1000 шт.) Наконечник до піпет-дозатора Об’єм - 200 мкл Колір - жовтий Тип - Гілсон Стерильність – не стерильні Пакування - 1000 шт /уп | паков | 4,000 |  |  |  |  |
| 3 | Петля мікробіологічна 1 мкл, ПС, стерильна (6001/SG), Aptaca S.p.A. (паков./20 шт.) Петлі мікробіологічні з вбудованою голкою стерильні, Об’єм - 1 мкл, Матеріал - полістирол, Загальна довжина - 197 мм, D внутр= 0,95 мм +/- 0,05 D зовн = 2,50 мм +/- 0,1 Допуск по об'єму 0,05 мкл (+/-5%) Пакування - пакети по 20 шт. | паков | 50,000 |  |  |  |  |
| 4 | Петля мікробіологічна 10 мкл, ПС, стерильна (6010/SG), Aptaca S.p.A. (паков./20 шт.) Петлі мікробіологічні з вбудованою голкою стерильні, Об’єм - 10 мкл, Матеріал - полістирол, Загальна довжина - 197 мм, D внутр= 4,00 мм +/- 0,05 D зовн = 6,00 мм +/- 0,1 Допуск по об'єму 0,5 мкл (+/-5%) Пакування - пакети по 20 шт. | паков | 110,000 |  |  |  |  |
| 5 | Шпатель мікробіологічний (Дригальського), L-форми, ПП, стерильний (5200/SG), Aptaca S.p.A. (паков./5 шт.) L-подібні шпателі Матеріал - поліпропілен, Колір - білий, Розміри Ø 4,90 x 150 x 37,60 мм, Кут 100 °, Стерильні Пакування - 5 шт/уп. | паков | 200,000 |  |  |  |  |
| 6 | Контейнер 150 мл для біологічних проб, стерильний, в інд. упак., ПП, (2120/SG), Aptaca S.p.A. Матеріал: поліпропілен Повинно мати індивідуальне пакування. Стерильний Об’єм не менше 150 мл З градуюванням – мін. 20 мл – макс. 100 мл, Інтервали градуйованої шкали – 20 мл Контейнер з поверхнею для письма, Кришка червоного кольору з поліетилену має герметично закриватись. Розмір контейнера Ø 58 х 72 мм Розмір кришки Ø 61 х 13 мм Відповідає стандарту UNI EN 14254 | шт | 1 000,000 |  |  |  |  |
| 7 | Контейнер 60 мл для біологічних проб, стерильний, в інд. пак., ПП, (2450/SG), Aptaca S.p.A. Матеріал: поліпропілен Повинно мати індивідуальне пакування. Стерильний Об’єм не менше 60 мл Без градуювання та етикетки, Кришка червоного кольору з поліетилену має герметично закриватись. Розмір контейнера Ø 38 х 65 мм Розмір кришки Ø 45 х 13 мм Відповідає стандарту UNI EN 14254 | шт | 1 000,000 |  |  |  |  |
| 8 | Вата медична, нестерильна, ТМ Білосніжка (паков./ 100 г) Склад – бавовона Засміченість – не більше 1,5% Вологість – не більше 8% Відповідає ТУ У 21.2-38935759-001:2014 | кг | 0,500 |  |  |  |  |
| 9 | Пінцет анатомічний 150 мм, нерж. сталь SURGIWELOMED Пінцет анатомічний Довжина - 15 см. Матеріал - нержавіюча сталь AISI-420. Робоча частина 20х2,5 мм | шт | 5,000 |  |  |  |  |
| 10 | Скальпель черевистий 150 мм, нерж. сталь, SURGIWELOMED Скальпель черевистий, середній Довжина - 15 см. Матеріал - нержавіюча сталь AISI-420. | шт | 10,000 |  |  |  |  |
| 11 | Піпетка Пастера 3 мл, стерильна, в інд. пак., ПЕ (1502/SG/CS), Aptaca S.p.A. Піпетка Пастера з градуюванням, стерильна Матеріал: поліетилену низької щільності (LDPE) Об'єм: 3 мл Довжина: 150 мм Зовнішній діаметр капіляра: 7,8 мм Загальна ємність (мл): 7 Градуювання (мл): 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 Пакування: індивідуальне | шт | 300,000 |  |  |  |  |
| 12 | Чашка Петрі D=90 мм, стерильна, з вентиляційними отворами, ТМ Labexpert (паков./10 шт.) Чашки Петрі одноразові стерильні Виготовлена із полістиролу. Зовнішній діаметр основи - 88±0,5 мм Зовнішній діаметр кришки - 92±0,5 мм Висота основи - 14±0,5 мм З потрійними вентиляційними отворами Мікробіологічний статус - стерильна. Пакування: 10 шт/уп | паков | 200,000 |  |  |  |  |
| 13 | Накінечники 2-200 мкл,ep T.I.P.S. Standart, прозорі (0030000889), Eppendorf (паков./1000 шт.) Наконечники для піпет-дозаторів Eppendorf Матеріал - поліпропілен ПП, Об'єм - 2-200 мкл, Колір – прозорі Відповідатють класу 8 стандарту ISO 14644-1 Можливість автоклавувати при 121˚С до 20хв Пакування: 1000 шт. | паков | 2,000 |  |  |  |  |
| 14 | Мікропробірки 1,5 мл з кришкою, що замикається, ПП (5615008), Ratiolab (паков./1000 шт.) Мікропробірка з кришкою, що замикається Об’єм - 1,5 мл Матеріал - поліпропілен ПП Температура застосування - від -80 до +120˚С Мікробіологічний статус – не містить ДНК, РНКаз, ДНКаз, пірогенів та інгібіторів ПЛР Виготовляються відповідно ISO 146441-1 Пакування - 1000 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 15 | Мікропробірки 0,5 мл з кришкою, що замикається, ПП (5615038), Ratiolab (паков./1000 шт.) Мікропробірка з кришкою, що замикається Об’єм - 0,5 мл Матеріал - поліпропілен ПП Температура застосування - від -80 до +120˚С Мікробіологічний статус – не містить ДНК, РНКаз, ДНКаз, пірогенів та інгібіторів ПЛР Виготовляються відповідно ISO 146441-1 Пакування - 1000 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 16 | Мікропробірки для ПЛР 0,5 мл, прозорі, пласка кришка (780536), BRAND (паков./ 500 шт.) Мікропробірка з кришкою, що замикається Об’єм - 0,5 мл Матеріал - поліпропілен ПП безбарвний Автоклавуються при 121 °C (2 бар), відповідно до DIN EN 285, Макс. rcf x g – 30000 Мікробіологічний статус – не містить ДНК, РНКаз, ДНКаз, пірогенів та інгібіторів ПЛР Пакування - упаковка 500 шт. | паков | 4,000 |  |  |  |  |
| 17 | Накінечники 50-1000 мкл, ep T.I.P.S. Standart, прозорі (0030000927), Eppendorf (паков./1000 шт.) Наконечники для піпет-дозаторів Eppendorf Матеріал - поліпропілен ПП, Об'єм - 50-1000 мкл, Колір – прозорі Відповідатють класу 8 стандарту ISO 14644-1 Можливість автоклавувати при 121˚С до 20хв Пакування: 1000 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 18 | Рукавички для автоклавів Clavies®, L заг. 330 мм, (H13201-0000), Bel-Art Products (паков./1 пара) Рукавички для автоклавів Матеріал - бавовняна махрова тканина Розміри - довжина рукавиці 13 см, загальна довжина 33 см Термостійкий до 232°C Паропроникний Колір - яскраво-помаранчевий Пакування – 1 пара | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 19 | Підперчатки для калібрувальної гирі KORSAR®, розмір 6, довжина 250 мм, бавовна (1351408006), MEWA Підперчатки білого кольору Матеріал - 100% бавовна Довжина – 250 мм Розмір – 6 Пакування – 1 пара | пар | 4,000 |  |  |  |  |
| 20 | Підперчатки для калібрувальної гирі KORSAR®, розмір 7, довжина 250 мм, бавовна (1351408007), MEWA Підперчатки білого кольору Матеріал - 100% бавовна Довжина – 250 мм Розмір – 7 Пакування – 1 пара | пар | 10,000 |  |  |  |  |
| 21 | Підперчатки для калібрувальної гирі KORSAR®, розмір 8, довжина 250 мм, бавовна (1351408008), MEWA Підперчатки білого кольору Матеріал - 100% бавовна Довжина – 250 мм Розмір – 8 Пакування – 1 пара | пар | 4,000 |  |  |  |  |
| 22 | Ємність біла для зважування, 5 мл, ПС (11100/03/5), Kartell Лодочка для зважування білого кольору Матеріал - удароміцний полістирол Виготовлена з гідрофобною поверхнею Антистатична Об’єм – 5 мл Розміри - 31x53x5,3 мм | шт | 10,000 |  |  |  |  |
| 23 | Ємність чорна для зважування, 100 мл, ПС (11102/09/100), Kartell Лодочка для зважування чорного кольору Матеріал - удароміцний полістирол Виготовлена з гідрофобною поверхнею Антистатична Об’єм – 100 мл Розміри - 96x134,5x18,5 мм | шт | 40,000 |  |  |  |  |
| 24 | Чашки для зважування 127x89x31 мм, V=364 мл, шестигранні, антистатичні (9.900 896), LLG (паков./500 шт.) Шестигранні чашки для зважування, Матеріал - полістирол, Антистатичні, Номінальна місткість 364 мл Ø зверху 127 мм, Ø знизу 89 мм Висота 31 мм Діапазон температур від -10 до 70 °C Пакування - упаковка 500 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 25 | Тримач інокуляційної петлі, 160 мм, (9520178), Schütt Biotec Тримач інокуляційної петлі за Колле для діаметра дроту від 0,3 до 0,7 мм. Матеріал - нержавіюча сталь З ручкою, фіксується накидною гайкою. Довжина – 160 мм | шт | 3,000 |  |  |  |  |
| 26 | Петля платиново-іридієва інокуляційна, 90/10, 3 мм, довжина 60 мм (3686232), Schütt Biotec Інокуляційні петлі з платиново-іридієвого дроту (90/10). Можна нагрівати до червоного кольору. Діаметр петлі: 3 мм Довжина: 60 мм. Діаметр дроту: 0,5 мм. | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 27 | Петля інокуляційна, 1 мм, нерж.сталь, (3686112), Schutt Biotec (паков./10 шт.) Інокуляційні петлі з нержавіючої сталі, Можна нагрівати до червоного кольору. Діаметр петлі: 1 мм Довжина: 60 мм. Діаметр дроту: 0,5 мм. Пакування: упаковка 10 шт | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 28 | Петля інокуляціонна 4 мм, нержавіюча сталь, (3686332), Schütt Biotec (паков./10 шт.) Інокуляційні петлі з нержавіючої сталі, Можна нагрівати до червоного кольору. Діаметр петлі: 4 мм Довжина: 60 мм. Діаметр дроту: 0,5 мм. Пакування: упаковка 10 шт | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 29 | Кільце обтяжуюче, внутр. діаметр 48 мм, для колб 125-500 мл (HS8882A), Heathrow Scientific Кільце O-подібне, Внутрішній діаметр 48 мм Для колб 125-500 мл Матеріал: свинцеве кільце занурене у вінілове покриття з синім пігментом, який є інертним або мінімально реагує з більшістю поширених лабораторних реагентів. Продукт не містить латексу. | шт | 2,000 |  |  |  |  |
| 30 | Пінопластові вставки для пробірок 9-16 мм, (503-0278-00), Scientific Industries (паков./2 шт.) Вставки для вортексів Genie Pulse та Genie 2 Матеріал – пінопласт Діаметр пробірок – 9-16 мм Паковання – 2 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 31 | Пінопластові вставки для пробірок 14-29 мм, (503-0279-00), Scientific Industries (паков./2 шт.) Вставки для вортексів Genie Pulse та Genie 2 Матеріал – пінопласт Діаметр пробірок – 14-29 мм Паковання – 2 шт. | паков | 1,000 |  |  |  |  |
| 32 | Система Steritest EZ для ампул 10/pk, (TZHALA210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: • Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 10,000 |  |  |  |  |
| 33 | Система Steritest для антибіотиків EZ (TZHVAB210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - полівініліденфторид (PVDF) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: - Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 10,000 |  |  |  |  |
| 34 | Система Steritest EZ для маленьких флаконів, (TZHASV210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE) Пористість мембрани – 0,45 мкм Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: • Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 4,000 |  |  |  |  |
| 35 | Система Steridilutor NEO з камерою (TZVC00010), Millipore (паков./10 шт.) Система Steridilutor NEO з розширювальною камерою використовується для антибіотиків та важкорозчинних порошків Зразки, випробувані з водою зі швидкістю насоса 95 об/хв протягом 10 хвилин, повинні підтвердити задовільну роботу за умов імітації використання Пакування – 10 шт. | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 36 | Система Steritest EZ для віал (TZHALV210), Millipore (паков./10 шт.) Матеріал мембрани - змішані ефіри целюлози (MCE) Пористість мембрани – 0,45 мкм Швидкіст потоку чистої води при тиску 0,7 бар та температури 25 °C - 0,3 л/хв Ефективність утримання та фертильність наступних мікроорганізмів: • Staphylococcus aureus (ATCC® 6538) • Clostridium sporogenes (ATCC® 19404) • Candida albicans (ATCC® 10231) • Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC® 16404) • Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027) • Bacillus subtilis (ATCC® 6633) Паковання – 10 шт. | паков | 5,000 |  |  |  |  |
| 37 | Магніт перемішуючий для магнітної мішалки d=6 мм, L=25 мм (137120), VITLAB Магнітні перемішувальні стрижні Матеріал – PTFE Діаметр Ø – 6 мм Довжина – 25 мм | шт | 20,000 |  |  |  |  |
| 38 | Воронка лабораторна D=30 мм, L=45 мм, ПП (40894), VITLAB Лійки лабораторні прозорі, швидкий потік завдяки нахилу стінок під кутом 60 °. Практична ручка з петлею для підвішування. Об’єм – 5 мл Діаметр Ø – 30 мм Довжина – 45 мм Внутрішній Ø трубки – 2 мм Довжмна зливної трубки – 25 мм | шт | 34,000 |  |  |  |  |
| 39 | Воронка лабораторна D=40 мм L=65 мм, ПП (41194), VITLAB Лійки лабораторні прозорі, швидкий потік завдяки нахилу стінок під кутом 60 °. Практична ручка з петлею для підвішування. Об’єм – 14 мл Діаметр Ø – 40 мм Довжина – 65 мм Внутрішній Ø трубки – 4 мм Довжина зливної трубки – 35 мм | шт | 30,000 |  |  |  |  |
| 40 | Воронка лабораторна D=50 мм L=85 мм, ПП (41294), VITLAB Лійки лабораторні прозорі, швидкий потік завдяки нахилу стінок під кутом 60 °. Практична ручка з петлею для підвішування. Об’єм – 32 мл Діаметр Ø – 50 мм Довжина – 85 мм Внутрішній Ø трубки – 7 мм Довжмна зливної трубки – 43 мм | шт | 30,000 |  |  |  |  |
| 41 | Мікропланшети PyroPlate на 96 лунок (CA961-10), CapeCode, (паков./.10 шт.) Кількість лунок – 96 Ендотоксини - < 0,005 EU/mL Бета-D-глюкани - 5 pg/mL | паков | 3,000 |  |  |  |  |
| 42 | Пиловий фільтр для печей Rancimats і Karl Fischer (6.2724.010), Metrohm Зовнішній діаметр – 44 мм Довжина – 53 мм | шт | 5,000 |  |  |  |  |
| 43 | Септи силіконові для KF-ячейки, діаметр - 16 мм, (6.1448.020), Metrohm (паков./5 шт.) Матеріал – силікон Діаметр – 16 мм Паковання – 5 шт. | паков | 2,000 |  |  |  |  |
| 44 | Ложка для пастоподібних продуктів, до титраторів KF (6.02711.000), Metrohm Дозволяє зручно, швидко та без втрат додавати пасти в посудину для титрування Карла Фішера. | шт | 1,000 |  |  |  |  |
| 45 | Лодочка для зважування, скляна для титрування, 120 мм (6.2412.000), Metrohm Матеріал – скло Довжина - 120 мм | шт | 1,000 |  |  |  |  |

*Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками  оптимально відповідає потребам замовника.

**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.