Назва закупівлі: Послуги з технічного обслуговування систем кондиціонування та вентиляції Класифікатор та його відповідний код: 50710000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 89 496,49 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 24 липня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-24-006913-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування систем кондиціонування та вентиляції

Код ДК 021:2015 - 50710000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель»

- Перелік документів, які Учасник повинен надати Замовнику на підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

  - Копія витягу з ЄДРПОУ — для підтвердження виду діяльності, пов’язаної з технічним обслуговуванням систем вентиляції та кондиціювання.

  - Копії (або витяги) не менше двох аналогічних договорів та  актів виконаних робіт за останні 2 роки — для підтвердження досвіду виконання аналогічних послуг.

  - Довідка в довільній формі про наявність кваліфікованих працівників із зазначенням ПІБ, освіти, досвіду роботи, стажу.

  - Учасник зобов’язується забезпечити допуск до виконання робіт лише тих працівників, які пройшли інструктаж з охорони праці відповідно до чинного законодавства, з дійсним на момент надання послуг терміном дії.

  - Лист-підтвердження про наявність у виконавця матеріально-технічного забезпечення: спеціалізованого інструменту, приладів для діагностики систем вентиляції та кондиціювання, та інших засобів для виконання робіт; можливість оперативної заміни витратних матеріалів (фільтрів, ременів, фреону тощо).

  - Гарантійний лист щодо виконання послуг відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, зокрема:

-	ДБН В.2.5-67:2013;

-	ДСТУ Б В.2.5-36:2008;

-	Правила технічної експлуатації вентиляційних систем;

-	інструкцій виробників обладнання;

-	вимог охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.

1.7.	Копії дозвільних документів, якщо вони передбачені чинним законодавством. Вартість витратних матеріалів,  а також будь-яких інших витрат Учасника, пов’язаних з наданням послуг має бути включена в ціну послуги.

1.8.	Гарантійний лист Учасника про те, що запасні частини, які будуть використанні  при  наданні послуг з технічного обслуговування, ремонту будуть новими, оригінальними.

  - Гарантійні зобов’язання на виконанні роботи з ремонту (гарантійний лист, із зазначенням гарантійного терміну на виконані роботи) не менше 6-ти місяців від дати приймання Замовником виконаних робіт.

2.	Звітність та контроль якості:

2.1.	Виконавець фіксує надані послуги у Журналі технічного обслуговування систем кондиціонування та вентиляції Замовника.

2.2.	Виконавець надає рекомендацій щодо подальшої експлуатації систем

2.3.	Виконавець складає Акт наданих послуг (виконаних робіт) після кожного виїзду.
3.	Регламент комплексного  технічного обслуговування:

| № п/п | Найменування послуги: | Кількість послуг | Ціна, без ПДВ (20%), грн. | Сума, без ПДВ (20%), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування Припливної установки продуктивністю L= 1395 м3/год П1 (BD-1-(50)-R) | 2 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування Припливної установки продуктивністю L= 1395 м3/год П2 (BD-1-(50)-R) | 2 |  |  |
| 3 | Технічне обслуговування Припливної установки продуктивністю L= 2600 м3/год П1 (AT-picoo 15.06. IVBV) | 3 |  |  |
| 4 | Технічне обслуговування Зовнішнього інверторного блоку (на базі компресора Mitsubishi) потужністю Qх= 12,5 кВт для П1 (TIMS125CSREC) | 1 |  |  |
| 5 | Технічне обслуговування Зовнішнього інверторного блоку (на базі компресора Mitsubishi) потужністю Qх= 8 кВт для П2 (TIMS080CSREC) | 1 |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування Компресорно конденсаційног блоку потужністю Qх= 23 кВт для П1 (McQuay) | 1 |  |  |
| 7 | Технічне обслуговування Парозволожувача з комплектуючими та автоматикою, G=15 кг пара/год Condair EL15_DWC | 1 |  |  |
| 8 | Технічне обслуговування Парозволожувача з комплектуючими та автоматикою, G=10 кг пара/год Condair EL10_DWC | 1 |  |  |
| 9 | Технічне обслуговування Канального вентилятора для круглих каналів з ЕС двигуном Вентс ВКМ 200 ЕС | 1 |  |  |
| 10 | Технічне обслуговування Канального вентилятора для прямокутних каналів з ЕС двигуном ВКП 600х300 ЕС | 1 |  |  |
| 11 | Технічне обслуговування Канального вентилятора для круглих каналів ВКМ 200 | 1 |  |  |
| 12 | Технічне обслуговування Канального вентилятора для круглих каналів ВКМ160 | 1 |  |  |
| 13 | Контроль за станом фільтрів (повітряних) до П1 (BD-1-(50)-R) та їх заміна: |  |  |  |
| 13.1. | Фільтр кишеньковий 287х592х360/3G4 | 2 |  |  |
| 13.2. | Фільтр кишеньковий 287х592х600/3F7 | 2 |  |  |
| 13.3. | Фільтр кишеньковий 287х592х600/3F9 | 2 |  |  |
| 14 | Контроль за станом фільтрів (повітряних) до П2 (BD-1-(50)-R) та їх заміна: |  |  |  |
| 14.1. | Фільтр кишеньковий 287х592х360/3G4 | 2 |  |  |
| 14.2. | Фільтр кишеньковий 287х592х600/3F7 | 2 |  |  |
| 14.3. | Фільтр кишеньковий 287х592х600/3F9 | 2 |  |  |
| 15 | Контроль за станом фільтрів (повітряних) до П1 (AT-picoo 15.06. IVBV) та їх заміна |  |  |  |
| 15.1. | Фільтр 865х395х500-9K F7 | 3 |  |  |
| 15.2. | Фільтр 865х395х400-6K G4 | 3 |  |  |
| 16 | Екстрені виклики | 6 |  |  |

4.	В розрахунок вартості технічного обслуговування включена вартість наступних послуг, матеріалів та комплектуючих:

| № п/п | Найменування послуги: | Кількість послуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка роботи дренажної системи та її очищення | 1 |
| 2 | Перевірка стану теплообмінників | 1 |
| 3 | Огляд приводних ременів | 1 |
| 4 | Заміна приводних ременів | 1 |
| 5 | Перевірка рівня фреону, його робочого тиску, здійснення дозаправки | 1 |
| 6 | Перегляд теплоізоляції трубопроводів з фреоном, в тому числі, усунення неполадок | 1 |