Назва закупівлі: Здвоєний циркуляційний насос WILO STRATOS MAXO-D 800,5-12 PN 10 з електронним управлінням (або еквівалент) Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 42120000-6: Насоси та компресори Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість : 247 645,00 з ПДВ Дата оприлюднення: 06 серпня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-06-007707-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Здвоєний циркуляційних насос WILO STRATOS MAXO-D 80/0,5-12 PN 10 з електронним управлінням або еквівалент

Код ДК 021:2015: 42120000-6 Насоси та компресори

Кількість -1 шт.

| Найменування | Параметри |  |
| --- | --- | --- |
| Бренд | Wilo |  |
| Серія | STRATOS MAXO-D |  |
| Країна виробник | Німеччина |  |
| Тип продукції | Циркуляційний насос для опалення |  |
| Тип ротора | Мокрий |  |
| Максимальне навантаження | 104,0 м3/годину |  |
| Максимальний напір | 13,8 м. |  |
| Матеріал корпуса | Чугун |  |
| Матеріал робочого колеса | PPS-GF40 |  |
| Максимальний тиск Pn (Py) | 10 бар |  |
| Максимальна робоча температура | 90°С |  |
| Мінімальна робоча температура | -10°С |  |
| Робоче середовище | Водогліколева суміш, Чиста вода |  |
| Підключення |  |  |
| Діаметр Dn (Ду) мм. | 80 |  |
| Приєднання до трубопроводу | Фланцеве |  |
| Живлення | 220-230 В |  |
| Монтажна довжина, мм. | 360 |  |
| Комплектація | Wilo-Connector |  |
| Гарантія | 24 місяці |  |

Термін поставки – 50 робочих днів з моменту здійснення передплати.

Вимоги до учасника:

1.  Насос на момент поставки повинен бути таким, який не був у використанні та мати пакет документів необхідний для здійснння монтажу, відповідно законодавства України.

2. Учасник зобов’язується виконати всі технічні вимоги якісно і в повному обсязі.

3. Гарантія не менше 24 місяці з дати підписання видаткової накладної або акту приймання передачі товару.

4. Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства України під час виконання зобов’язань за результатами процедури закупівлі.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ:

З метою виконання п.61 Прикінцевих положень Закону України «Про публічні закупівлі» замовник здійснює закупівлю товару, ступінь локалізації виробництва якого повинен дорівнювати чи перевищувати 20 відсотків, та який повинен бути включений до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва* (далі – Перелік), за винятком, якщо учасником до закупівлі пропонується товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

*Перелік формує та веде Уповноважений орган. Перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

Враховуючи викладене, учасник повинен до участі у торгах запропонувати товар з підтвердженим ступенем локалізації виробництва або товар, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

На виконання вказаної вимоги Тендерної документації учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

На підтвердження поставки товару з підтвердженим ступенем локалізації виробництва:

1. Довідку в довільній формі, яка повинна містити наступну інформацію щодо запропонованого учасником предмету закупівлі:

- ступінь локалізації виробництва, який повинен дорівнювати чи перевищувати 20 відсотків;

- ID номенклатурної позиції згідно Переліку.

2. На виконання вимог п.13-1 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 р. № 861, учасник до участі у торгах повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), виробник якого має сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (копія надається у складі тендерної пропозиції).

АБО

На підтвердження поставки товару, країною походження якого є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі»:

1. Документ, що підтверджує країну походження товару (сертифікат про походження товару або засвідчена декларація про походження товару або декларація про походження товару або сертифікат про регіональне найменування товару).