Назва закупівлі: Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки Класифікатор та його відповідний код: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 240 340,69 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 10 липня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-07-10-006987-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Код ДК 021:2015 - 50430000-8 «Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання»

- Учасник надає гарантійний лист про те, що послуги з повірки засобів вимірювальної техніки будуть надані, згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193, ДСТУ ISO/IEС 17025 «Загальні вимоги до компетентності  випробувальних та калібрувальних лабораторій» та діючими документами на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документами у сфері метрологічної діяльності, що діють на території України.

- Виконавець під час надання послуг використовує власні витратні матеріали за погодженням із Замовником.

- При наданні послуг на території Замовника доставка працівників Виконавця та, у разі потреби, доставка технічних засобів для проведення технічного обслуговування, еталонів та допоміжного обладнання Виконавця до місця надання Послуг і у зворотному напрямку здійснюється самостійно Виконавцем.

- Виконавець зобов'язаний надавати послуги, використовуючи свій інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг, транспорт.

- Виконавець приступає до робіт тільки після узгодження обсягу робіт з відповідальною особою Замовника та отримання від нього дозволу. Після закінчення робіт Виконавець здійснює здачу наданої послуги.

- Результати метрологічного підтвердження відповідності обладнання, підтверджуються свідоцтвом про повірку (калібрування) і знаком повірки (повірочного тавра), відповідно до «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів», що затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку України від 08.02.2016 року №193 зі змінами та доповненнями. Якщо обладнання за результатами перевірки визнане непридатним до застосування, оформлюється свідоцтво про непридатність до застосування або Акт технічного стану (дефектації).

- Організація, яка залучається для виконання робіт з повірки засобів вимірювальної техніки повинна мати свідоцтво про уповноваження на право проведення робіт з повірки засобів вимірювальної техніки. (надати копію свідоцтва завірену належним чином). Метрологічне підтвердження відповідності ЗВТ, проводиться персоналом лабораторій які уповноважені (акредитовані) на проведення робіт з повірки.

- У разі залучення до надання послуг субпідрядників або співвиконавців учасник має надати інформацію відповідно до Додатку 10 тендерної документації.

- Ціна пропозиції з надання послуг включає в себе всі супутні витрати Учасника, пов’язані з цією закупівлею (транспортування, завантаження та розвантаження вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (обладнання), страхування при транспортуванні, сплату податків, тощо, в тому числі доставка технічних засобів для проведення повірки).

- Специфікація

| № з/п | Найменування обладнання | Заводський номер обладнання | Тип обладнання | Ідент. Код облад- нання* | Метрологічні характеристики |  | Найменування послуги в редакції Замовника | Кіль-кість послуги, шт. | Найменування послуги в редакції Учасника* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | діапазон | клас точності |  |  |  |
| 1 | Ареометр | 2 | АОН-1 | AR-01/66 | 1780...1840 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 2 | Ареометр | 7 | АОН-1 | AR-03/66 | 1660...1720 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 3 | Ареометр | 7 | АОН-1 | AR-04/66 | 1060...1120 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 4 | Ареометр | 8 | АОН-1 | AR-05/66 | 1540...1600 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 5 | Ареометр | 10 | АОН-1 | AR-06/66 | 1600...1660 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 6 | Ареометр | 10 | АОН-1 | AR-07/66 | 1420...1480 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 7 | Ареометр | 10 | АОН-1 | AR-08/66 | 1240...1300 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 8 | Ареометр | 10 | АОН-1 | AR-09/66 | 1120...1180 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 9 | Ареометр | 10 | АОН-1 | AR-10/66 | 700...760 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 10 | Ареометр | 15 | АОН-1 | AR-12/66 | 1360...1420 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 11 | Ареометр | 16 | АОН-1 | AR-13/66 | 1000...1060 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 12 | Ареометр | 16 | АОН-1 | AR-14/66 | 880...940 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 13 | Ареометр | 19 | АОН-1 | AR-15/66 | 1180...1240 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 14 | Ареометр | 24 | АОН-1 | AR-16/66 | 1720...1780 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 15 | Ареометр | 25 | АОН-1 | AR-17/66 | 1480...1540 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 16 | Ареометр | 72 | АОН-1 | AR-18/66 | 940...1000 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 17 | Ареометр | 210 | АОН-1 | AR-19/66 | 1300...1360 кг/м^3 |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 18 | Ареометр | 99121 | АСП-Т 60-100% | AR-20/2A | 60...100 %об. // -25…+35 °C |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 19 | Ваги електронні аналітичні | 1127163802 | АВ204-S | BAL-13/63 | НГЗ:220г // d:0.1мг // НмГЗ:10мг | 2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 20 | Ваги електронні аналітичні | 1128030194 | Excellence XP204 | BAL-07/21M | НГЗ:220г // НмГЗ:0.01г // d:0.0001г | 1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 21 | Ваги електронні аналітичні | В134202769 | Explorer EX224 | BAL-17/65 | НГЗ:220 г // d:0.0001 г | 1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 22 | Ваги електронні лабораторні | 63130 | ВВ 240 | BAL-19/95 | НмГЗ:0.1 г // НГЗ:240 г // d:0.001 г | 3 | послуга з повірки | 1 |  |
| 23 | Ваги електронні лабораторні | 2349 | ТВЕ-6-0.1 | BAL-20/18A | НГЗ:6000г // d:0.1г // НмГЗ:2г | 4 | послуга з повірки | 1 |  |
| 24 | Ваги електронні лабораторні | 8728131525 | Adventurer Pro AV264C | BAL-01/72 | НГЗ:260г // НмГЗ:0.01г // d:0.1мг | 2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 25 | Ваги електронні лабораторні | 654024 | PS 1000.R1 | BAL-15/4М | НГЗ:1000г // d:0.001г | 2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 26 | Ваги електронні лабораторні | 275988 | PS 6000/C/2 | BAL-21/316 | НмГЗ:0.5 г // d:0.01 г // НГЗ:6000 г | 2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 27 | Ваги електронні лабораторні | 275989 | PS 6000/C/2 | BAL-22/320 | НмГЗ:0.5г // d:0.01г // НГЗ:6000г | 2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 28 | Ваги електронні лабораторні | 181214 | WPT-6 | BAL-18/319 | НГЗ:6000г // d:0,1г // НмГЗ:2г | 4 | послуга з повірки | 1 |  |
| 29 | Ваги електронні лабораторні | ВО11018735 | XS205 DU | BAL-08/66 | НВП:81/220г // d:0.00001/0.0001г | 1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 30 | Ваги електронні прецизійні | 1127163401 | РB1502 -S | BAL-14/65 | НГЗ:1510г // d:0.01г // НмГЗ:0.5г | 3 | послуга з повірки | 1 |  |
| 31 | Гиря калібрувальна | 7 |  | W-10/71 | 500 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 32 | Гиря калібрувальна | 8 |  | W-11/4М | 500 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 33 | Гиря калібрувальна | 23 |  | W-12/71 | 200 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 34 | Гиря калібрувальна | 24 |  | W-13/4М | 200 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 35 | Гиря калібрувальна | 1 |  | W-14/7М | 2 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 36 | Гиря калібрувальна | 158316 |  | W-15/66 | 2 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 37 | Гиря калібрувальна | 3 |  | W-16/71 | 2 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 38 | Гиря калібрувальна | 4 |  | W-17/71 | 2 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 39 | Гиря калібрувальна | 158336 |  | W-19/66 | 10 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 40 | Гиря калібрувальна | 158346 |  | W-20/66 | 20 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 41 | Гиря калібрувальна | 1 |  | W-22/71 | 20 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 42 | Гиря калібрувальна | 158376 |  | W-23/71 | 200 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 43 | Гиря калібрувальна | 158386 |  | W-24/66 | 500 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 44 | Гиря калібрувальна | 40342 |  | W-25/71 | 100 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 45 | Гиря калібрувальна | 40343 |  | W-26/71 | 100 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 46 | Гиря калібрувальна | 4 |  | W-27/320 | 200 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 47 | Гиря калібрувальна | 89 |  | W-28/65 | 1 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 48 | Гиря калібрувальна | 3 |  | W-29/63 | 10 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 49 | Гиря калібрувальна | 3 |  | W-30/65 | 10 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 50 | Гиря калібрувальна | 11 |  | W-31/63 | 100 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 51 | Гиря калібрувальна | 218 |  | W-32/65 | 100 мг | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 52 | Гиря калібрувальна | 0701 |  | W-33/320 | 5000 г | F2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 53 | Гиря калібрувальна | 3–2010р.в. |  | W-34/63 | 10 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 54 | Гиря калібрувальна | 1 |  | W-35/316 | 200 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 55 | Гиря калібрувальна | 2 |  | W-36/65 | 200 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 56 | Гиря калібрувальна | 3 |  | W-37/63 | 200 г | E2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 57 | Гиря калібрувальна | 1844 |  | W-38/18A | 1000 г | F2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 58 | Гиря калібрувальна | 1843 |  | W-39/18A | 100 г | F2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 59 | Гиря калібрувальна | 1851 |  | W-40/320 | 2000 г | F2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 60 | Гиря калібрувальна | 1845 |  | W-41/316 | 5000 г | F2 | послуга з повірки | 1 |  |
| 61 | Гиря повірочна | б/н | ГО-4-20 | W-04/67 | 20 кг | 4 | послуга з повірки | 1 |  |
| 62 | Гиря повірочна | б/н | ГО-4-20 | W-05/67 | 10 кг | 4 | послуга з повірки | 1 |  |
| 63 | Гирі (набір) | 11 |  | W-07/71 | 1г...100 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 64 | Гирі (набір) | 10 |  | W-08/4М | 1г...100 г | F1 | послуга з повірки | 1 |  |
| 65 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 13529035 |  | Р-21 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 66 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 13560184 |  | Р-22 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 67 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 12621440 |  | Р-23 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 68 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 12621441 |  | Р-24 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 69 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 13560561 |  | Р-25 | 1000...10000 мкл | ±0.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 70 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4769327 |  | P-01 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 71 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4769307 |  | P-02 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 72 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4768907 |  | P-03 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 73 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4768427 |  | P-04 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 74 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 1272385 |  | P-10 | 10...100 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 75 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 2312815 |  | P-11 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 76 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 2295645 |  | P-12 | 500...2500 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 77 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 2346627 |  | P-13 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 78 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4330686 |  | P-14 | 10...10000 мкл | ±0.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 79 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4967648 |  | P-15 | 10...100 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 80 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 39084166 | Biohit Liquid Handling Oy | P-34/65 | 10...300 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 81 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4542004645 | Biohit Liquid Handling Oy | P-69/65 | 20...200 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 82 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 4539501289 | Biohit Liquid Handling Oy | P-70/63 | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 83 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 38582600 | Biohit Liquid Handling Oy | P-71/65 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 84 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 739321 | Biotech | P-72/3A | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 85 | Дозатор піпетковий 1-канальний | HJ16428 | Finnpірpette F2 | P-66/63 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 86 | Дозатор піпетковий 1-канальний | HJ16655 | Finnpірpette F2 | P-67/63 | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 87 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 14024715 | Picus | P-26 | 5...120 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 88 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 14024702 | Picus | P-27 | 50...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 89 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 14024703 | Picus | P-28 | 50...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 90 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 9052621 | Proline Plus BIOCHIT Oy | P-44/6A | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 91 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 9041069 | Proline Plus BIOCHIT Oy | P-68/3A | 0.5...10 мкл | ±1.2% | послуга з повірки | 1 |  |
| 92 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 352373A | Research Plus | Р-19 | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 93 | Дозатор піпетковий 1-канальний | К38769В | Research Plus | Р-20 | 1000...10000 мкл | ±0.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 94 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 3021969 | Research Plus | P-39/4A | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 95 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O34640D | Research Plus | P-40/5A | 20...200 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 96 | Дозатор піпетковий 1-канальний | K32368D | Research Plus | P-41/5A | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 97 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 1738599 | Research Plus | P-45/6A | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 98 | Дозатор піпетковий 1-канальний | R12732B | Research Plus | P-46/1A | 1000...10000 мкл | ±0.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 99 | Дозатор піпетковий 1-канальний | K32413D | Research Plus | P-47/6A | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 100 | Дозатор піпетковий 1-канальний | N27158D | Research Plus | P-48/6A | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 101 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O34708D | Research Plus | P-49/6A | 20...200 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 102 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 3317845 | Research Plus | P-50/6A | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 103 | Дозатор піпетковий 1-канальний | K32442D | Research Plus | P-51/63 | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 104 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 407006A | Research Plus | P-52/63 | 20...200 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 105 | Дозатор піпетковий 1-канальний | N27143D | Research Plus | P-53/63 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 106 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O28336D | Research Plus | P-55/65 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 107 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O26843D | Research Plus | P-56/65 | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 108 | Дозатор піпетковий 1-канальний | K25593C | Research Plus | P-58/63 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 109 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 341610A | Research Plus | P-59/65 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 110 | Дозатор піпетковий 1-канальний | 479913A | Research Plus | P-60/1A | 500...5000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 111 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O27100D | Research Plus | P-61/18 | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 112 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O28448D | Research Plus | P-62/65 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 113 | Дозатор піпетковий 1-канальний | O18946C | Research Plus | P-63/65 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 114 | Дозатор піпетковий 1-канальний | N27234D | Research Plus | P-65/65 | 100...1000 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 115 | Дозатор піпетковий 1-канальний | BM54680 | Thermo Scientific | P-33/4A | 2...20 мкл | ±1.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 116 | Дозатор піпетковий 12-канальний | HJ07054 | Finnpірpette F2 | P-30/6A | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 117 | Дозатор піпетковий 12-канальний | N25809D | Research Plus | P-29/6A | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 118 | Дозатор піпетковий 12-канальний | N25698D | Research Plus | P-31/63 | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 119 | Дозатор піпетковий 12-канальний | N25810D | Research Plus | P-32/5A | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 120 | Дозатор піпетковий 8-канальний | BS50194 | Proline Plus BIOCHIT Oy | P-36/15A | 5...50 мкл | ±2.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 121 | Дозатор піпетковий 8-канальний | O12646D | Research Plus | P-35/5A | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 122 | Дозатор піпетковий 8-канальний | Q37598B | Research Plus | P-37/63 | 15...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 123 | Дозатор піпетковий 8-канальний | O12511D | Research Plus | P-38/63 | 30...300 мкл | ±1.6% | послуга з повірки | 1 |  |
| 124 | Манометр | б/н | автоклав ГК-100-3М | MVM-01/3M | 1...4 кгс/см^2 | 1.5 | послуга з повірки | 1 |  |
| 125 | Манометр | б/н | автоклав ГК-100-3М | MVM-02/3M | 1...4 кгс/см^2 | 1.5 | послуга з повірки | 1 |  |
| 126 | Манометр | 4130154202 | автоклав НS-196 | MVM-03/5M | 0...4 бар | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 127 | Манометр | 4130178473 | автоклав НS-196 | MVM-04/5M | 1...4 кгс/см^2 | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 128 | Манометр | 07043171 | автоклав НS-196 | MVM-05/5M | 1...4 кгс/см^2 | 1.5 | послуга з повірки | 1 |  |
| 129 | Манометр цифровий | АD 203717/405 | Testo 512 | MVM-07/26 | 0...20 гПа | ±0.1гПа | послуга з повірки | 1 |  |
| 130 | Напоромір диференціальний | W 46 SLS | MAGNEHELIC | MAGN-01/14M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 131 | Напоромір диференціальний | WO3T-DO | MAGNEHELIC | MAGN-02/11M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 132 | Напоромір диференціальний | RO30218GA43 | MAGNEHELIC | MAGN-03/11M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 133 | Напоромір диференціальний | R030809ST11 | MAGNEHELIC | MAGN-04/16M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 134 | Напоромір диференціальний | R030212CA102 | MAGNEHELIC | MAGN-05/19M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 135 | Напоромір диференціальний | R030218CA44 | MAGNEHELIC | MAGN-06/19M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 136 | Напоромір диференціальний | W37AD LH | MAGNEHELIC | MAGN-07/12M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 137 | Напоромір диференціальний | W38AD MP | MAGNEHELIC | MAGN-08/16M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 138 | Напоромір диференціальний | W38AD KM | MAGNEHELIC | MAGN-09/23M | 0...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 139 | Напоромір диференціальний | 0B3W89 | MAGNEHELIC | MAGN-12/12V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 140 | Напоромір диференціальний | 0B3W86 | MAGNEHELIC | MAGN-13/10V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 141 | Напоромір диференціальний | 0B3VXV | MAGNEHELIC | MAGN-14/14V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 142 | Напоромір диференціальний | 0B3VYK | MAGNEHELIC | MAGN-15/10V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 143 | Напоромір диференціальний | 0B3W87 | MAGNEHELIC | MAGN-16/6V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 144 | Напоромір диференціальний | 0B3VYJ | MAGNEHELIC | MAGN-17/4V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 145 | Напоромір диференціальний | 0B3VYC | MAGNEHELIC | MAGN-18/8V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 146 | Напоромір диференціальний | 0B3W88 | MAGNEHELIC | MAGN-19/4V | -60...+60 Па | 4.0 | послуга з повірки | 1 |  |
| 147 | Реєстратор (логер) даних температури (12-канальний) / ТС (50М, 100М, 50П, 100П, Pt100) / термопара ТП | 14099 | Д-ИТ-12УН08-4СК08-4ЭЗА-RST-USB-H3-TFT3 | ETR-27/26 | -50...+350 °С | ±0.2% | послуга з повірки | 1 |  |
| 148 | Термогігрометр | 67 | TFA 30.5010 | TERMH-27/18М | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 149 | Термогігрометр | 91 | TFA 30.5010 | TERMH-28/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 150 | Термогігрометр | 209 | TFA 30.5010 | TERMH-29/71 | -40...+70 °С // 1...99 %RH | ±1 °C // ±4 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 151 | Термогігрометр електронний | 34864493 | Testo 608-H1 | TERMH-04/5M | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 152 | Термогігрометр електронний | 34864468 | Testo 608-H1 | TERMH-05/69б | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 153 | Термогігрометр електронний | 34864491 | Testo 608-H1 | TERMH-06/4M | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 154 | Термогігрометр електронний | 34864482 | Testo 608-H1 | TERMH-07/68 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 155 | Термогігрометр електронний | 34864486 | Testo 608-H1 | TERMH-11/67 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 156 | Термогігрометр електронний | 34864470 | Testo 608-H1 | TERMH-12/62б | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 157 | Термогігрометр електронний | 34864505 | Testo 608-H1 | TERMH-13/66 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 158 | Термогігрометр електронний | 34864469 | Testo 608-H1 | TERMH-14/22М | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 159 | Термогігрометр електронний | 34864503 | Testo 608-H1 | TERMH-15/19М | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 160 | Термогігрометр електронний | 34864507 | Testo 608-H1 | TERMH-16/9М | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 161 | Термогігрометр електронний | 34864488 | Testo 608-H1 | TERMH-17/15М | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 162 | Термогігрометр електронний | 34864478 | Testo 608-H1 | TERMH-18/21М | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 163 | Термогігрометр електронний | 34861813 | Testo 608-H1 | TERMH-19/72 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 164 | Термогігрометр електронний | 1341359077 | Testo 608-H1 | TERMH-25/70 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 165 | Термогігрометр електронний | 1341359417 | Testo 608-H1 | TERMH-26/65 | 0...+50 °С // 10...95 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 166 | Термогігрометр електронний | 30039014 | Testo 608-H2 | TERMH-20/14 | -10...+70 °С // 2...98 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 167 | Термогігрометр електронний | 30039013 | Testo 608-H2 | TERMH-21/16М | -10...+70 °С // 2...98 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 168 | Термогігрометр електронний | 30039012 | Testo 608-H2 | TERMH-22/71 | -10...+70 °С // 2...98 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 169 | Термогігрометр електронний | 30039016 | Testo 608-H2 | TERMH-23/71 | -10...+70 °С // 2...98 %RH | ±0.5 °С // ±3 %RH | послуга з повірки | 1 |  |
| 170 | Термометр ртутний | б/н | Brand | TR-151 | 0...+50 °C | ціна поділки: 0.1°C | послуга з повірки | 1 |  |
| 171 | Термометр ртутний | б/н | Brand | TR-152 | 0...+50 °C | ціна поділки: 0.1°C | послуга з повірки | 1 |  |
| 172 | Термометр цифровий | 65509010259 | Р655 | TR-108/67 | -50...+400 °С |  | послуга з повірки | 1 |  |
| 173 | Термометр цифровий | 15157979 з датчиком №15109170 | TFX430 | TR-94/26 | -100…+500 °С | ціна поділки: 1°C | послуга з повірки | 1 |  |
| 174 | Кондуктометр (з кондуктометричною коміркою TetraCon 325) | 15140833 | Cond 3310 | К-02/66 | 0.000...1.999 мкСм/см // -5...+105 °C | ел. провідність: ±0.5% // температура: ±0.1 °C | послуга з повірки | 1 |  |
| 175 | Титратор автоматичний | 30279 | SM Titrino 702 | TITR-01/66 | > 0.001 см^3 | Абсолютна похибка: ±0.2% | послуга з повірки | 1 |  |
| 176 | Титратор автоматичний | 1907001013130 | Titrando 907 | TITR-02/66 | -13...+20 pH // -1200...+1200 мВ | ±0.003 pH // ±0.2 мВ | послуга з повірки | 1 |  |
| 177 | Титратор кулонометричний | 08261 | 756 KF Coulometr TitroLine KF | TITR-03/65 | 0.01... 200 мг (H2O) | Відтворюваність 10...1000 мкг (H2O): ±3 мкг // Відтворюваність >1000 мкг (H2O): <= 0.3 %(H2O) | послуга з повірки | 1 |  |
| 178 | Хроматограф газовий (ГХ) | нас.№ С 11484708777 SA | SHIMADZU GC-2014 | GS-02/68 |  | Шум: 5x10^-4 мВ // СКВ: 2.0% | послуга з повірки | 1 |  |
| 179 | Хроматограф рідинний (ВЕРХ) | нас.Q 1311A № DE 62965492 | Agilent 1200 | LC-05/68 | > 0.005 AU/h | ≤ 5.0x10^-5 AU | послуга з повірки | 1 |  |
| 180 | Хроматограф рідинний (ВЕРХ) | нас .№.DE 60555935 | Agilent 1200 | LC-06/68 | > 0.005 AU/h | ≤ 6.0x10^-5 AU | послуга з повірки | 1 |  |
| 181 | Хроматограф рідинний (ВЕРХ) | G 1311A №DE62970152 | Agilent 1200 2D LC | LC-07/68 | > 0.005 AU/h | ≤ 5.0x10^-5 AU | послуга з повірки | 1 |  |
| 182 | Хроматограф рідинний (ВЕРХ) | G 1311В №DEАВ707266 | Agilent 1260 | LC-09/68 | ≤ 5.0x10-4 AU/h | ≤ 5.0x10^-5 AU | послуга з повірки | 1 |  |
| 183 | Хроматограф рідинний (ВЕРХ) | G4220A №DEBAA 04797 | Agilent 1290 | LC-10/70 | ≤ 5,0·10-3 AU/h | ≤ 5,0·10^-5 AU | послуга з повірки | 1 |  |
| 184 | pH-метр | 1827001004385 | 827 рН lab | PH-01/66 | 0...14 рН | ±0.5 | послуга з повірки | 1 |  |
| 185 | pH-метр | 1913001009365 | 913 рН Мeter | РН-07/65 | 0...14 рН | ±0.05 | послуга з повірки | 1 |  |
| 186 | pH-метр | В 03872 | Orion 3 Star | PH-04/67 | 0...14 рН | ±0.05 | послуга з повірки | 1 |  |
| 187 | pH-метр | 1228055658 | Seven Multi | PH-05/4M | 0...14 рН | ±0.5 | послуга з повірки | 1 |  |
| 188 | pH-метр/кондуктометр лабораторний | 10320838 | ino Lab pH/Cond 720 | PH-08/91 | 0...14 рН | ±0.005 pH // ±0.3 мВ // ±0.1 °C | послуга з повірки | 1 |  |
| 189 | pH-метр/іономір портативний | В527127417 | Seven 2Go pro | РН-06/18М | -2...20 рН | ±0.05 | послуга з повірки | 1 |  |
| 190 | Аналізатор для мікропланшет (багатофункціональний, рідер) | 211297 | ELx800 | RD-02/1A | 405; 450; 490; 630 нм // 0...3.0 A | Точність (0.0...2.0 ОГ/405 нм): ± 1.0% ± 0.010 ОГ | послуга з повірки | 1 |  |
| 191 | Аналізатор для мікропланшет (багатофункціональний, рідер) | 270240 | Synergy HT BioCell 7.270512 | RD-01/63 | 200...999 нм // 0...4.000 A | Точність: ±2.0 нм // Відтворюваність: ± 0.2 нм | послуга з повірки | 1 |  |
| 192 | Люксметр | 150307629 | LM 37 | LM-01/65 | 0.00...40.000 лк // роздільна здатність: 0.01 лк | ±(3%+5 од.) | послуга з повірки | 1 |  |
| 193 | Рефрактометр | 2361130015 | DR 6100Т | RF-01/66 | 0.0...95.0 %(м/м) // n:[1.32...1.70] | ±2.0x10^-4 | послуга з повірки | 1 |  |
| 194 | Спектрофотометр атомно-абсорбційний | PTAS 13061801 | Pin ААcle 900T | AAS-02/68 | 180...900 нм // 0...3.0 A | ±(0.01+0.05D) | послуга з повірки | 1 |  |
| 195 | Дозатор піпетковий 1-канальний | N23646D | Research Plus | P-64/65 | 20...200 мкл | ±0.8% | послуга з повірки | 1 |  |
| 196 | Ареометр | 99121 | АСП-Т 60-100% | AR-20/2A | 60...100 %об. // -25…+35 °C |  | послуга з повірки | 1 |  |

*Дані вносяться Учасником та фіксуються у специфікації до Договору