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Хімічні індикатори для контролю ефективності знезараження камери Станції асептичної обробки QUBE М2, BIOQUELL (Кьюб М2, БІОКЬЮЕЛЬ) Код ДК 021:2015 – 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 

	№
	Найменування
	Технічні та якісні характеристики
	Од. вим.
	Кількість

	1.
	Хімічні індикатори (HPV-CI) BIOQUELL ISOLATOR CI, до Станції асептичної обробки QUBE M2, BIOQUELL 
(кат.№ TD078-5000-100)* 
(пак./100 шт.) 
	· наявність логарифмічної шкали біонавантаження, яка відображує ступінь впливу перекису водню на процес стерилізації камери
· компактний розмір (85х55мм) пласкі
· сумісність з системою Bioquell QUBE M2

	уп.
	1



*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, посилання на вільні джерела інформації (сайт), де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім  технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації  до товару.

**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника. 

Хімічні індикатори використовуються при виконанні випробувань лікарських засобів за показником «Стерильність» у камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE, BIOQUELL.
Виробником обладнання та хімічних індикаторів є компанія BIOQUELL, таким чином використання витратних матеріалів того ж виробника підвищує надійність отриманої за їхньою допомогою інформації, а отже безпосередньо впливає на якість випробувань.

У разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, рівно як і такого, що є несумісним для роботи у камері знезараження Станції асептичної обробки QUBE, BIOQUELL постачальник зобов’язується замінити його на належний товар.

Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічнім, якіснім та кількіснім характеристикам предмета закупівлі:
1. Довідка у довільній формі, в якій повинна міститися інформація про технічні характеристики товару, який пропонується до постачання, назву виробника товару (наявність шкали, яка відображує ступінь впливу перекису водню, що виражається в логарифмах зниження біонавантаження, є обов’язковою).
2)	Завірена Учасником копія сертифіката якості, паспорта, свідоцтва чи іншого документа на товар, в якому міститься інформація про технічні характеристики товару, що пропонується до постачання з перекладом українською мовою.
3) Гарантійний лист, складений в довільній формі за підписом Учасника, що термін придатності товару на момент поставки буде становити не менше 70% загального терміну придатності.
4) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставити Замовнику товар належної якості, у необхідній кількості та в установлені строки.
5) Лист виробника про те, що постачальник товару є авторизованим дистриб’ютором продукції Bioquell або іншим чином вповноважений на реалізацію предмету закупівлі.
6) Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:
- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;
- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;
- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.
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