Назва закупівлі: Послуги з усунення витоку та відновлення рівня фреону R22 у компресорно-конденсаційному блоці (модель AMC125BR) потужністю Qх= 23 кВт для П1 (McQuay) Класифікатор та його відповідний код 50730000-1 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 13 058,67 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 14 листопада 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-11-14-013494-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з усунення витоку та відновлення рівня фреону R22 у компресорно-конденсаційному блоці (модель AMC125BR) потужністю Qх= 23 кВт для П1 (McQuay) Код ДК 021:2015 – 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

- Надати гарантійний лист, що всі послуги з ремонту будуть надані відповідно до вимог виробника McQuay, а також діючих стандартів і норм законодавчих актів України, в тому числі в галузі охорони праці та техніки безпеки.

- Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними (надати гарантійний лист від імені Учасника у складі тендерної пропозиції).

- Вартість комплектуючих, усіх інших необхідних матеріалів, транспортні та інші витрати Учасника повинні бути включені до ціни послуги.

- Учасник повинен забезпечити належну якість послуг. Гарантійний термін на надані послуги повинен бути не менше 6 (шести) місяців. В разі надання послуг невідповідної якості Учасник зобов'язується усунути недоліки за власний рахунок (надати гарантійний лист).

- Залишки або вилучений холодоагент мають бути утилізовані Учасником за власний рахунок відповідно до чинного законодавства (надати гарантійний лист.)

- При наданні послуги з усунення витоку та поновлення обсягу фреону R22 у компресорно конденсаційному блоці (модель AMC125BR) потужністю Qх= 23 кВт для П1 (McQuay) учасник має здійснити комплекс робіт, що включає:

–	проведення діагностичних заходів з метою виявлення місця витоку фреону у вентиляційній системі;

–	виконання робіт з усунення виявленого витоку, у тому числі із застосуванням ремонтної пайки;

–	проведення вакуумування холодильного (фреонового) контуру вентиляційної системи;

–	заправлення системи необхідною кількістю фреону відповідно до технічних характеристик обладнання;

–	виконання пусконалагоджувальних робіт з перевіркою герметичності та працездатності системи після ремонту.

- Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- надавати послуги, які відповідають всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.