Назва закупівлі: Реактиви для тесту на вміст бактеріальних ендотоксинів Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 277 030,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 25 квітня 2024 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-04-25-005053-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Найменування | Форма випуску | Каталожний номер | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛАЛ-реактив Пірохром, у комплекті з буфером Глюкашилд, виробник Associates of Cape Code Ink. | 5 фл. реагенту + 5 фл. буферу в упаковці | СG1500-5 | упаковка | 5 |
| 2 | Стандартний зразок ендотоксинів 10 нг/фл., виробник Associates of Cape Code Ink. | 5 флаконів в упаковці | EС010-5 | упаковка | 4 |
| 3 | Вода апірогенна, у флаконах, виробник Associates of Cape Code Ink. | 50 мл /фл | WP050C | флакон | 20 |
| 4 | ЛАЛ-реактив Піротел 0,125 МЕ/мл, виробник Associates of Cape Code Ink | 5 мл/фл | G5125 | флакон | 5 |
| 5 | ЛАЛ-реактив Піротел 0,03 МЕ/мл, виробник Associates of Cape Code Ink | 5 мл/фл | G5003 | флакон | 5 |
| 6 | Стандарт ендотоксину E.сoli 0113:H10, виробник Associates of Cape Code, США | 0,5 мкг/фл | E0005 | флакон | 8 |

Примітка: у разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати вираз «або еквівалент».

Документи, які повинен надати Учасник закупівлі для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:

1) Таблиця відповідності запропонованого учасником товару вимогам тендерної документації, яка повинна містити: вимоги замовника, конкретні параметри запропонованого товару;

2) Гарантійний лист, відповідно до якого Учасник гарантує поставку товару належної якості та в установлені строки.

3) Документи, що підтверджують походження та якість товару, а саме: копія сертифікату виробника, документ, що містить технічні характеристики товару (сертифікат аналізу, сертифікат якості тощо) для серії, яка пропонується або зразок документу. Документи мають бути завірені підписом Учасника. При цьому:

- серія Стандартного зразку ендотоксину 10 нг/фл. має відповідати серії контрольного стандарту ендотоксину, що зазначена у сертифікаті на ЛАЛ- реактив Пірохром;

- у сертифікатах на ЛАЛ-реактив Піротел 0,125 МЕ/мл та  ЛАЛ-реактив Піротел 0,03 МЕ/мл має бути зазначена однакова серія контрольного стандарту ендотоксину;

- серія Стандарту ендотоксину має відповідати серії контрольного стандарту ендотоксину, що зазначена у сертифікатах на ЛАЛ-реактив Піротел 0,125 МЕ/мл та ЛАЛ-реактив Піротел 0,003 МЕ/мл.

4) Гарантійний лист про те, що терміни придатності товару на момент поставки буде не менше 60% від загального.

5) Гарантійний лист про те, що у разі поставки неякісного або такого, що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити його.

6) Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту.

При підготовці тендерної пропозиції учасники повинні чітко зазначати найменування товару (тип, марка і т.і.), що пропонується для постачання, та яке у подальшому буде зазначено у видаткових накладних при поставці товару.