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[bookmark: _Hlk120054312]ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. [bookmark: _Hlk114495189]Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам. 
[bookmark: _GoBack]Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, що підтверджують відповідність товару тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, які офіційно підтверджують якість товару.
 2. Відповідність якості товару запропонованого Учасником, повинна бути обов’язково підтверджена, учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробник товару).
3. Учасники повинні надати у складі тендерної документації документи, які офіційно підтверджують якість товару, зокрема надати копії сертифікатів якості від виробника на поточну чи попередню партію товару. У разі надання сертифікату іноземною мовою, він повинен мати переклад українською мовою, завірений Учасником.
4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару  відповідно до вимог замовника*
	Найменування запропонованого учасником товару **
	Відповідність («так» або «ні»)

	
	Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі)
	Од. вим.
	Кількість одиниць
	Назва запропонованого товару
	Одиниця  виміру
	Кількість
	

	1.
	Індикатор біологічний BIONOVA BT20, Terragene, шт
	шт.
	100
	
	
	
	

	2.
	Індикатор хімічний для парової стерилізації BD125X/2 (тест-пакет Бові-Діка, Terragene
	шт.
	50
	
	
	
	

	3.
	Індикатор хімічний для парової стерилізації CD29, Terragene (паков./500 шт.)
	паков
	1
	
	
	
	

	4.
	Індикатор стерилізації гарячим повітрям Стерилан 180/60, ТОВ «Норма»,
(паков./1000 шт.)
	паков
	1
	
	
	
	

	5.
	Індикаторна стрічка для парової стерилізації, 19 мм х 50 м, (01130), Key Surgical GmbH
	паков
	2
	
	
	
	

	6.
	Індикатори парової стерилізації 3M Comply, 118-138 С, 500 шт./уп, (1243А), 3М
	паков.
	1
	
	
	
	

	7.
	Ампули Ampules for  Monitoring Steam Proces (AT-0610), (паков./50 Spore Ampules+10NC) , True Indicating
	паков
	2
	
	
	
	


* у разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».
У разі, якщо Учасником запропоновано еквівалент зазначеного товару за предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повного опису запропонованого товару, відомостей про виробника запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім  технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації  до товару.
**У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника. 
Учасник має надати гарантійний лист про відповідність запропонованого товару вимогам до предмету закупівлі та відповідність технічним вимогам, визначеним у додатку 4 до тендерної документації.
Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).
