Назва закупівлі: Пробірки депірогенізовані для проведення тесту на бактеріальні ендотоксини (LAL-test) Класифікатор та його відповідний код 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Тип закупівлі: Відкриті торги Очікувана вартість: 202 525,64 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 09 квітня 2026 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-04-09-008687-a

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Якість товару має відповідати національним та/або міжнародним стандартам, що підтверджується учасником відповідними документами у складі пропозиції.

- Учасник повинен надати інформацію про предмет закупівлі заповнивши вільні поля Таблиці 1 (так/ні, вказати назву запропонованого товару/виробника товару).

- Учасник повинен надати у складі пропозиції документи, які підтверджують якість товару - сертифікати якості/відповідності на поточну чи попередню партію товару.

До всіх документів на товар, що надаються учасником відповідно до цього Додатку іноземною мовою, обов’язково надається їх переклад українською мовою.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та такого, що відповідає вимогам замовника Учасник має надати:  оригінал гарантійного листа виробника(ів) (представника, офіційно уповноваженого на це виробником - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі у кількості, за якістю, з термінами придатності, умовами та строками поставки, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника.

Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, назву предмету закупівлі згідно з оголошенням, номер закупівлі у системі PROZORRO. У разі надання гарантійного листа, виданого не виробником, а представником, обов’язкове надання підтверджуючих документів про статус представника.

- Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- поставляти товар, який відповідає всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару відповідно до вимог замовника |  |  | Найменування запропонованого учасником товару ** |  |  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) запропонованого учасникам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики предмета закупівлі (опис предмета закупівлі) | Од. вим. | Кількість одиниць | Назва запропонованого товару | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | Пробірки Pyrotube® (TB240), CapeCod (паков./ 42 шт.) Тип скла – боросилікатне скло Розміри – 12 х 75 мм Призначення – для розведення Endotoxin - < 0,001 EU/ml (1-3) ß-D- Glucans - < 3.125 pg/ml | паков | 50,00 |  |  |  |  |
| 2 | Пробірки Pyrotube® (TS050), CapeCod (паков./52 шт.) Тип скла – вапняно-натрієве скло Розміри – 10 х 75 мм Призначення – реакційна Endotoxin - < 0,001 EU/ml (1-3) ß-D- Glucans - < 3.125 pg/ml | паков | 50,00 |  |  |  |  |

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару (відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару), відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (сертифікат відповідності), повної відповідності усіх технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з усіма технічними та усіма якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім  технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації  до товару.

** У складі тендерної пропозиції Учасник вказує назву товару, що пропонується Учасником до постачання, у тому вигляді, як буде зазначатися у специфікації до майбутнього договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.