Назва закупівлі: Комплекс послуг з ремонту кабінету № 408 офісної будівлі Державного експертного центру МОЗ України Класифікатор та його відповідний код 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи Тип закупівлі: Відкриті торги з особливостями Очікувана вартість: 709 624,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 05 грудня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-12-05-011976-a

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Комплекс послуг з ремонту кабінету № 408 офісної будівлі Державного експертного центру МОЗ України

ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

- Місце надання послуг: м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 10.

- Термін надання послуг: 30 робочих днів з моменту підписання Договору.

- Послуги включають перелік (об’єм) послуг та матеріалів: зазначених в таблиці 1, 2.

- Загальні вимоги до надання послуг:

Послуги повинні бути виконані з чітким дотриманням технології, що передбачена технологічними регламентами та інструкціями до матеріальних ресурсів, що використовуються для виконання робіт.

Виконавець повинен врахувати умови проведення робіт та при виконанні робіт забезпечити умови, що не будуть перешкоджати робочому процесу Замовника, зокрема: мінімізувати шумні роботи в робочі години Замовника, огородити місце проведення робіт, щоб уникнути попадання сміття та пилу за межі зони проведення робіт,  підтримання чистоти в будинках під час надання послуг, тощо.

Основні матеріали повинні відповідати технічному завданню.

- Умови надання послуг:

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Послуги надаються Виконавцем власними силами, засобами та із використанням власних матеріалів.

- Якість наданих послуг:

Виконавець гарантує якість наданих послуг згідно діючих норм та стандартів. Усі недоліки, які виникають протягом гарантійного періоду з дня підписання Акта приймання-передачі наданих послуг усуваються силами Виконавця за власний кошт.

Виконавець повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій.

Термін дії гарантійних обов’язків на надані послуги регламентується відповідними нормами ДБН та Цивільним кодексом України.

- Договірна ціна розраховується за обсягами встановленими в Таблиці 1 та Таблиці 2, відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації.  Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383). З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог даного додатку наступні документи:

- Відомість обсягів робіт;

- Пояснювальна записка;

- Договірна ціна;

- Об’єктний(-і) кошторис(-и).

- Локальний(-і) кошторис(-и);

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Розрахунки інших витрат (якщо враховано при розрахунку вартості пропозиції);

- Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису

Таблиця 1

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання підвісних стель з плит "Армстронг" | м2 | 34,1 |
| 2 | Демонтаж світильників | шт | 6 |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету | м2 | 34,1 |
| 4 | Розбирання плiнтусiв | м | 32 |
| 5 | Демонтаж дверних коробок | шт | 2 |
| 6 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,28 |
| 7 | Спуск та Навантаження сміття вручну | т | 10 |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | т | 10 |
|  | Вентиляція та кондиціювання |  |  |
| 9 | Демонтаж спліт системи, обслуговування та чистка, обратний понтаж спліт системи та ПНР | кондиц. | 1 |
| 10 | Прокладання повітропроводiв гнучких | м | 7,164 |
| 11 | Установлення анемостатів | шт | 3 |
| 12 | Установлення дифузорів | клапан | 1 |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |
| 13 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2 | м | 4 |
| 14 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 190 |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А | шт | 4 |
| 16 | Встановлення датчиків та сповіщувачів | шт | 5 |
| 17 | Світильник світлодіодний, що установлюється окремо | шт | 10 |
| 18 | Свiтильник аварійний у пiдвiсних стелях [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 2 |
| 19 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 6 |
| 20 | Установлення монтажних коробок | шт | 24 |
| 21 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | шт | 21 |
| 22 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці | шт | 3 |
|  | Внутрішні загальнобудівельні та оздоблювальні роботи |  |  |
| 23 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель металевих | м2 | 34,1 |
| 24 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами акустичними | м2 | 34,1 |
| 25 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 24 |
| 26 | Підготування поверхонь стін розчином із сатенгіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 125 |
| 27 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунт-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар | м2 | 125 |
| 28 | Обклеювання склотканиною на епоксидній шпаклівці в 1 шар по бетонній поверхні | м2 | 125 |
| 29 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 125 |
| 30 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці | м2 | 125 |
| 31 | Чистка та підготовка стяжки | м2 | 34,1 |
| 32 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 34,1 |
| 33 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 32 |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток | м2 | 3 |
| 35 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | блок | 2 |

Таблиця  2

МАТЕРАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С111-98 |  |  | Болти із шестигранною головкою оцинковані,діаметр різьби 12-[14] мм |  | т | 0,0002 |
| 2 | С111-142 |  |  | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм |  | т | 0,00064 |
| 3 | +С111-220 варіант 1 |  |  | Ґрунтовка Ceresit CT 17 глибокого проникнення 10 л |  | т | 0,01 |
| 4 | +С111-256 варіант 2 |  |  | Плитка 1200х600 |  | м2 | 3 |
| 5 | +С111-256 варіант 5 |  |  | Кварц Вінілова підлога SPC ламінат Falquon The Floor Wood P2002 Cala |  | м2 | 36 |
| 6 | +С111-327 варіант 1 |  |  | Штукатурка Ceresit цементна 25 кг |  | кг | 25 |
| 7 | +С111-328 варіант 1 |  |  | Клей для плитки CERESIT СМ 117 PRO 27 кг |  | кг | 54 |
| 8 | &С111-554-6 варіант 1 |  |  | Гнучкий повітровід ізольований 150 мм |  | шт | 2 |
| 9 | &С111-554-6 варіант 2 |  |  | Анемостат ВЕНТС д150 |  | шт | 3 |
| 10 | С111-1480-П |  |  | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм |  | т | 0,00038 |
| 11 | С111-1481 |  |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм |  | т | 0,0018414 |
| 12 | С111-1481-П |  |  | Шурупи з плоскою головкою 4х40 мм |  | т | 0,00192 |
| 13 | С111-1482 |  |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  | т | 0,00006 |
| 14 | С111-1522 |  |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А |  | т | 0,00028 |
| 15 | С111-1604 |  |  | Папір шліфувальний |  | м2 | 3,1 |
| 16 | С111-1608 |  |  | Дрантя |  | кг | 1,0915 |
| 17 | С111-1638 |  |  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт | 0,0306 |
| 18 | С111-1683 |  |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг | 0,0664 |
| 19 | С111-1848 |  |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т | 0,00021 |
| 20 | +С111-1848 варіант 1 |  |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т | 0,000144 |
| 21 | &С113-139-1 варіант 1 |  |  | Дифузор OD-8K |  | шт | 1 |
| 22 | +С113-1820 варіант 1 |  |  | Автомалярна стрічка HPX60C 50мм х 50м біла кремова |  | шт | 6 |
| 23 | +С113-1820 варіант 2 |  |  | Плівка захисна з малярною стрічкою 2700мм х 16м плівка |  | шт | 4 |
| 24 | +С113-1821 варіант 1 |  |  | Грунт |  | шт | 2 |
| 25 | +С113-1821 варіант 2 |  |  | Плинтус МДФ Super Profil 1682 |  | шт | 20 |
| 26 | +С113-1821 варіант 3 |  |  | Клей-герметик Fix All High Tack білий 290 м |  | шт | 9 |
| 27 | +С113-1821 варіант 4 |  |  | розхідники |  | шт | 1 |
| 28 | +С113-1833 варіант 1 |  |  | Плита Retail board Armstrong 1200х600х12 |  | шт | 50 |
| 29 | +С113-1920 варіант 2 |  |  | Мішки |  | шт | 35 |
| 30 | +С113-1920 варіант 3 |  |  | Скотч малярний |  | шт | 35 |
| 31 | +С113-1924 варіант 3 |  |  | ДІФ автомат 25А |  | шт | 2 |
| 32 | +С113-1925 варіант 2 |  |  | Автомат 20А |  | шт | 1 |
| 33 | +С113-1926 варіант 2 |  |  | Автомат 10А |  | шт | 1 |
| 34 | +С113-1927 варіант 2 |  |  | Розхідники |  | шт | 1 |
| 35 | +С113-1927 варіант 3 |  |  | Силікон нейтральний |  | шт | 2 |
| 36 | +С113-1928 варіант 3 |  |  | Профіль СW |  | шт | 10 |
| 37 | +С113-1928 варіант 4 |  |  | ГЛК Knauf |  | шт | 26 |
| 38 | +С113-1928 варіант 5 |  |  | Профіль UW |  | шт | 24 |
| 39 | +С113-1929 варіант 1 |  |  | SEMIN BANDE JOINT Стрічка паперова 50 мм, рул. 150 м.п. |  | шт | 2 |
| 40 | +С113-1929 варіант 2 |  |  | Штукатурка гіпсова Knauf МР-75 30 кг |  | шт | 4 |
| 41 | +С113-1929 варіант 3 |  |  | Шпаклівка для швів Knauf Uniflott 25 кг |  | шт | 2 |
| 42 | +С113-1930 варіант 1 |  |  | Фарба латексна Tikkurila Harmony глибокий мат білий 10 л |  | шт | 3 |
| 43 | +С113-1930 варіант 2 |  |  | Шпатлівка CaparolClattspachtel(Akkordspachtel Fein) 17, 5 л/25 кг |  | шт | 12 |
| 44 | +С113-1930 варіант 3 |  |  | Картон малярний Картекс Т-II (30м2) |  | шт | 2 |
| 45 | +С113-1930 варіант 4 |  |  | Автомалярна стрічка HPX60C 38мм х 50м біла кремова |  | шт | 2 |
| 46 | +С113-1930 варіант 5 |  |  | Автомалярна стрічка HPX60C 25мм х 50м біла кремова |  | шт | 2 |
| 47 | +С113-1931 варіант 1 |  |  | BOSTIK-76 КЛЕЙ WALL SUPER, 15л |  | шт | 1 |
| 48 | +С113-1931 варіант 2 |  |  | Склохолст Паутинка Wellton Premium p-50,50м.кв |  | шт | 3 |
| 49 | +С113-1931 варіант 3 |  |  | SEMIN BANDE JOINT Стрічка паперова 50мм, рул. 150 м.п |  | шт | 1 |
| 50 | +С113-1931 варіант 4 |  |  | Плівка п/ет 1.5м х 50 м 200 мк вторинна |  | шт | 3 |
| 51 | +С113-1942 варіант 2 |  |  | Профіль KRAFT Nova Т-24 3600*38*24 мм білий |  | шт | 10 |
| 52 | +С113-1943 варіант 1 |  |  | Саморіз блоха |  | шт | 2 |
| 53 | +С113-1943 варіант 2 |  |  | Профіль KRAFT Nova Т-24 1200*25*24 мм білий |  | шт | 48 |
| 54 | +С113-1944 варіант 1 |  |  | Саморіз 3,5 |  | шт | 4 |
| 55 | +С113-1944 варіант 2 |  |  | Профіль KRAFT Nova L 19*24*3000мм |  | шт | 10 |
| 56 | +С113-1945 варіант 2 |  |  | Мінвата Rnauff akustik board 1250*610*100мм 6,1 м.кв |  | шт | 8 |
| 57 | +С113-1945 варіант 3 |  |  | Пружина для підвіса "Бабочка" |  | шт | 50 |
| 58 | +С113-1945 варіант 4 |  |  | Дюбель д/підвісної стелі метал. 6,0x40, 100 шт |  | шт | 0,5 |
| 59 | +С113-1946 варіант 2 |  |  | Саморіз 4,5 |  | шт | 4 |
| 60 | +С113-1946 варіант 3 |  |  | Дюбель 6х40 |  | шт | 3 |
| 61 | +С113-1946 варіант 4 |  |  | Підвіс-петля 250 мм з крюком |  | шт | 50 |
| 62 | +С113-1946 варіант 5 |  |  | Дюбель розп.з\ком та уд.шур 6.0х40 (уп.100 шт./50) |  | шт | 1 |
| 63 | +С121-250 варіант 1 |  |  | Двері |  | шт | 2 |
| 64 | +С142-10-2 |  |  | Вода |  | м3 | 0,0591 |
| 65 | С1110-177 |  |  | Втулки ущільнювальні |  | шт | 24,48 |
| 66 | +С1512-10 варіант 1 |  |  | Підрозетники |  | шт | 24 |
| 67 | +С1512-11 варіант 1 |  |  | EPH2900171 Р-ТКА З КОНТАК ЩО З/ЗЕМ ASFORA АНТР |  | шт | 16 |
| 68 | +С1512-11 варіант 2 |  |  | РОЗЕТКА КОМП-НА А ASFORA АНТР. інтернет |  | шт | 5 |
| 69 | +С1512-12 варіант 1 |  |  | EPH0100171 ВИМИКАЧ ОДНОКЛ. САМОЗАЖ. ASFORA АНТР |  | шт | 3 |
| 70 | &С1544-89-1 варіант 4 |  |  | Площадка для стяжки 100 шт |  | шт. | 4 |
| 71 | &С1544-89-2 варіант 4 |  |  | Стяжки 100 шт |  | шт. | 4 |
| 72 | &С1544-89-4 варіант 3 |  |  | Нейлоновий дюбель упаковка |  | шт. | 5 |
| 73 | С1545-42 |  |  | Дюбелі У658, У661 |  | 100шт | 0,0816 |
| 74 | &С1545-92-1 варіант 3 |  |  | Бур HILTI SDS+ TE-CX 6/17 MP8 |  | шт | 2 |
| 75 | С1545-158 |  |  | Прикінцевлювач маркувальний А671 |  | 100шт | 0,2448 |
| 76 | С1545-169 |  |  | Перемичка заземлювальна |  | шт | 4 |
| 77 | С1546-7 |  |  | Вазелін технічний |  | т | 0,00004 |
| 78 | С1546-35 |  |  | Лак електроізолювальний N318 |  | т | 0,00004 |
| 79 | +С1547-3 варіант 1 |  |  | Аварійний світильник точковий з акб |  | шт | 2 |
| 80 | &С1547-7-48 варіант 1 |  |  | Світильник ЛЕД 600х300 |  | шт | 10 |
| 81 | &С1547-7-50 варіант 1 |  |  | Клеми WAGO 3 |  | шт | 36 |
| 82 | &С1547-18-1 варіант 1 |  |  | Плівка |  | шт | 1 |
| 83 | &С1547-18-2 варіант 1 |  |  | Миючий засіб |  | шт | 1 |
| 84 | &С1547-18-2 варіант 2 |  |  | Хомут ХЦК 150 |  | шт | 2 |
| 85 | &С1547-18-3 варіант 1 |  |  | скотч алюмінієвий |  | шт | 1 |
| 86 | &С1547-18-3 варіант 2 |  |  | Алюмінієвий скотч АЛТ 050/50 |  | шт | 1 |
| 87 | &С1547-21-1 варіант 1 |  |  | Розпаєчні коробки |  | шт | 6 |
| 88 | +15092-1033 варіант 3 |  |  | Кабель ВВГнгд-3х1,5мм2 |  | 1000м | 0,07 |
| 89 | +15092-1033 варіант 4 |  |  | Кабель ВВГнгд-3х2,5мм2 |  | 1000м | 0,12 |

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у цьому додатку, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Учасник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля (про що у складі пропозиції Учасником надається довідка у довільній формі), а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси Замовника;

- надати послуги, які відповідають всім вимогам якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час експлуатації;

- дотримуватись норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час надання послуг, що є предметом закупівлі.

У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови надання послуг, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється