Назва закупівлі: Кондиціонер AlpinAir Nordend 2.0 - NRD-07INOP NRD-07OUTOP* (поставка, монтаж та пусконалагоджувальні роботи) Класифікатор та його відповідний код: 39710000-2 — Електричні побутові прилади Тип закупівлі: Запит (ціни) пропозицій Очікувана вартість: 78 900,00 грн з ПДВ Дата оприлюднення: 11 серпня 2025 року Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-11-006842-a

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Споживана потужність охолодження | від 0.63 до 0.63 | кіловат |
| Гарантія | від 60 до 60 | місяць |
| Клас енергоефективності | Можливі значення:  A++ |  |
| Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | від -20 до -20 | градус Цельсія |
| Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | від 53 до 53 | градус Цельсія |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | від 19 до 19 | децибел |
| Макс. площа приміщення | від 18 до 18 | метр квадратний |
| Продуктивність обігріву | від 2.35 до 2.35 | кіловат |
| Продуктивність охолодження | від 2.1 до 2.1 | кіловат |
| Маркування кондиціонера, BTU | від 7000 до 7000 | одиниця |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | від 1 до 1 | штука |
| Тип холодоагенту | Можливі значення:  R32 |  |
| Тип компресора | Можливі значення:  інверторний |  |
| Тип установки | Можливі значення:  настінний |  |
| Режими роботи | Можливі значення:  вентиляція  осушення  охолодження  обігрів |  |
| Тип пристрою | Можливі значення:  спліт-система |  |
| Бренд | Можливі значення:  ALPINAIR |  |